## ïtem 1 Física
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2013
ANEXO 1 ÍTEM 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | SISTEMA DE CRONOMETRO DIGITAL CON FOTOCELDA | Con fotocelda | PASCO REF. ME-9403A | Unidad | 3
2 | EQUIPO DE POLARIZACION | Equipo de polarizacion | PASCO REF. EX-5543 | UNIDAD | 1
3 | ANALIZADOR DE ESPECTRO | Spectran HF-6080 V4 - HS Code: 9030.40.00 con los siguientes accesorios: | SPECTRAN HF-6080 V4 - HS | UNIDAD | 1
|  | Art. 180 memoria de expansion interna de 1 MB | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.177 preamplificador de bajo ruido | SPECTRAN | UNIIDAD | 1
|  | Art.785 certificado de calibracion | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.178-1 rastreador de señal de audio | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art. 243 maletin Aaronia de plastico pesado | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.254 batería de reemplazo | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.260 Adaptador de energia para carro | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.282 Pistola de acoplamiento para Aaronia | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.774 Cable USB 2.0 para conexión a PC | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.778 Bloque de conexión DC | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.779 Resistencia para calibracion | SPECTRAN | UNIDAD | 1
|  | Art.290 Funda de proteccion para Spectran | SPECTRAN | UNIDAD | 1
4 | CALIBRADORES | Pie de rey digitales 8" | MITUTOYO REF. 500-147 | UNIDAD | 10
5 | TORNILLO MICROMÉTRICO | Digital 0-25 mm | MITUTOYO REF. 193-101 | UNIDAD | 10

## Ítem 2 Ings Físic y Electrónica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2013
ANEXO 1 ÍTEM 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | CÁMARA CCD A COLOR | Cámara a color con sensor CCD refrigerado. | Marca: SBIG, Referencia: STF-8300M | Und. | 1
2 | EQUIPO DE ÓPTICA ADAPTATIVA PARA CÁMARA CCD REFRIGERADA | Equipo de óptica adaptativa para cámaras ST2000XM de SBIG. | Marca: SBIG, Referencia: AO-8 | Und. | 1
3 | EQUIPO PARA CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA | El equipo se compone de un casco para captura de señales y el software para la visualización y procesamiento de las mismas. | Marca: EOTIV, Referencia: Education Edition SDK | Und. | 1
4 | EQUIPO PARA CAPTURA DE SEÑALES DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA | Cascos para la captura de señales de electroencefalografía | Marca EMOTIV Referencia: EEG Neuroheadset | Und. | 4
5 | TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DIGITAL DE VIDEO EN TIEMPO REAL | Tarjeta de evaluación para procesamiento digital de video en tiempo real | Marca Texas Instruments, Referencia TMDSEVM355 | Und. | 4
6 | SENSOR DE IMÁGENES 3D | Sistema de visión estéreo para el análisis de marcha y de actividad biomecánica. Sensor programable con librerías gratuitas de Microsoft. | KINECT, Xbox | Sensor | 1
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARÁMETROS | Análisis ECG de 12 segmentos, oximetría, respiración, temperatura, presión, conexión usb | Marca: EDAN Ref: M9 | Equipo | 1
8 | ECOGRAFÍA DE ULTRASONIDO. SET BÁSICO | Tecnología Doppler de ultrasonido para el análisis de componentes de flujo y generación de imágenes médicas | Marca: Phywe Ref: 13921-99 y 01232-02 | Set | 1
9 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Microscopio binocular con carro mecánico, 1000 aumentos, Oculares 10 x objetivo resortado 100 x | Marca: Pasco Ref: TEC-001 | Microscopio | 1
10 | KIT DE ENERGÍAS RENOVABLES | Kit Solar SunBox 3.0, Laboratorio de Energías Renovables | AlterTech | Kit | 1
11 | ROBOT INSTRUMENTADO | Con actuadores | Lego Mindstorms NXT V 2.0 | Und. | 5
12 | TARJETA PROCESADORA DIGITAL DE SEÑALES | Digital Video Evaluation Module | Texas Instruments | Und. | 4

## Ítem 3 Ing Elect
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2013
ANEXO 1 ÍTEM 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | KIT DE CABLES DE CONEXIÓN LABVOLT | LabVolt Connection Leads | LabVolt ref: 8951-00 | unidad | 1
2 | MOTOR / GENERADOR DC | LabVolt DC Motor / Generator | LabVolt ref: 8211 | Unidad | 1
3 | ELECTRODINAMÓMETRO DE CUATRO CUADRANTES / FUENTE DE ALIMENTACIÓN | LabVolt FOUR-QUADRANT DYNAMOMETER/POWER SUPPLY | LabVolt ref: 8960-A2 | unidad | 1
1 | SONDAS PARA OSCILOSCOPIO | PR37AG | BK Precision PR37AG | unidad | 15
2 | CORREA DE TIEMPOS PARA MOTOR /GENERADOR DC | LabVolt Timing Belt | LabVolt ref: 8942 | unidad | 3
3 | CONTACTORES TRIPOLARES PARA COMANDO DE MOTORES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN | Aptos para coordinación Tipo 2. - LC1D18F7 | schneider electric / Telemecanique | Unidad | 30
4 | BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES, CABEZAS EXPANSORAS CONTACTOS INSTANTANEOS | Compatible con contactores Tesys D - LADN22 | schneider electric / Telemecanique | unidad | 15
5 | BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES, CABEZAS TEMPORIZADORAS REFERENCIA TON | Compatible con contactores Tesys D - LADT2 | schneider electric / Telemecanique | unidad | 10
6 | BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES, CABEZAS TEMPORIZADORAS REFERENCIA TOFF | Compatible con contactores Tesys D - LADR2 | schneider electric / Telemecanique | unidad | 10
7 | BOTON PULSADOR RASANTE VERDE MARCHA NA | Cuerpo y embellecedor plastico IP 65 Clase II Nema 4X/13 - LAY5BA31 | DELIXI | unidad | 10
8 | BOTON PULSADOR DE HONGO ROJO 1-NC | Tipo Monolítico – Monobloque, IP 54 Clase II - LAY5BS542 | DELIXI | unidad | 10
9 | UNIDAD DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN HARMONY | Switch selector de manija negra, 3 posiciones fijas 2NA - XB4BD33 | schneider electric / Telemecanique | unidad | 10
10 | ESTACION DE MANDO 3 PULSADORES BLANCO/ROJO/NEGRO | XALD324 | schneider electric / Telemecanique | unidad | 10
| 9063-02 Interfaz de Adquisición de Datos | 9063-02 Interfaz de Adquisición de Datos | Labvolt | Unidad | 1
| Fuente de Voltaje AC | Rango de ajuste de voltaje: 0 - 150 VAC con alimentación de 120 VAC Aislamiento de salida: Menos de 0.1 mA Rango de corriente: 0 - 2 A Detección de voltaje/corriente: Onda seno promedio, calibrado en RMS Escalas de medidor: 0 - 140 VAC, 0 - 2 VAC Precisión: 5% de la escala completa Requerimientos de energía: 120 VAC, 60 Hz | BK Precision. Referencia 1653A BK | Unidad | 3

## ïtem 4 Tec Elect
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2013
ANEXO 1 ÍTEM 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | MOTOCOMPRESOR DE TORNILLO DE 5.5 HP Y RED NEUMÁTICA | Motocompresor de tornillo de 5.5 hp manufactura italiana; presión de trabajo máximo: 145 psi; caudal suministrado 450 lpm; pies cúbicos x minuto :19,7; cabinado; tanque de 300 litros de capacidad horizontal; debe incluir secador; con sistema de anti vibración incluido; bajas rpm en el motor; mantenimiento sencillo; sistema de protección para el operador; sistema de alarmas que protegen los principales componentes; baja temperatura del aire a la salida, nivel de ruido del motocompresor : 67 db; red neumática de 30 metros con 15 puntos de conexión en acople rápido en 1/4” npt, material tubería polietileno virgen de alta presión, instalación eléctrica con conmutador para conexión alternada entre compresor y bomba hidráulica de 5hp existente - incluye protección para el compresor, nivel de ruido del motocompresor: 67db. | MARCA FIAC | Unidad | 1
2 | VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO | Variador de velocidad Danfoss FC301 de 1hp / 220 V IP20 0,75 kW - 4,6 A; tarjeta de profibuss Danfoss | Referencia FC301, Marca Danfoss | Unidad | 1
3 | KIT PARA CONTROL DE POSICIONAMIENTO NEUMÁTICO | 1 cilindro doble dnc- 50- 320ppv-a (código 163378); 1 valvula proporcional mpye-5-1/4-420 b (código 161980); 1 racor rapido qs -1/4-6 (código 153003); 1 silenciador u -1/4 (código 2316); 1 cable p/valv kmpye-5 (código 151909); 1 conector field sie-gd (código 18494); 1 conector sie-wd-tr (código 12956); 1 mód. pto. cons. mpz-1-24dc-sgh-6-sw (código 546224); 1 sensor posición mlo-pot- 360-lwg (código 152647); 1 conector lwg sd-4-wd-7 (código 194332); 1 detector de proximidad smt-8m-ps-24v-k-2,5-oe (código 543867) | FESTO | KIT | 1
4 | GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ | CARACTERISTICAS DE FRECUENCIA Forma de onda: Seno, Cuadrado Triangular, ±Pulso, ±Rampa; Rango: 0.5 Hz a 5 MHz en 7 rangos; Resolución: 4 Dígitos; Rango de afinación Grueso, 10:1; Fino ± 5% del ajuste grueso; Ciclo de trabajo variable: 15:85:15 Cont variable; Modos de operación: Normal y VCG CARACTERISTICAS DE SALIDA Impedancia: 50Ω ±10%; Nivel: 20 V p-p Circuito abierto, 10V p-p dentro 50Ω; Amplitud: Variable, 20 dB rango típico; Atenuación: -20 dB ±1dB; Offset DC: Programar ±0.1 V typ; Variable: ±10V o circuito abierto ±5 dentro 50Ω; Onda seno: Distorsión: ≤ 3% @ 1 kHz; Planitud: ± 5% (.45 dB); Onda cuadrada: Simetría: 0.5 Hz a 100 KHz ≤ 2% Tiempo de elevación: ≤ 120 nS; Onda triangular: Linealidad: ≥ 98% a 100 KHz, ≥ 95% a 2 MHz SALIDAD TTL Nivel: 0.8V a 2.4V; Tiempo de elevación: ≤ 20 nS; Ciclo de trabajo: 50% típica SALIDA CMOS Max. Frecuencia: 2 MHz; Nivel: 4V a 14V ±0.5 p-p cont. variable; Tiempo de elevación: ≤ 120 nS ENTRADAS Entrada de tensión: 0-10V ±1V provoca un cambio de frecuencia 100:1; Impedancia: 10KΩ ±5% CONTADOR DE FRECUENCIA Precisión: Precisión Tiempo base ±1 cuenta; Precisión tiempo base: ±10 PPM (23°C ±5°C); Display: LED de 4 Dígitos; Fuente de alimentación: 120/230 VAC ± 10%, 50/60 Hz; puente interno seleccionable; Dimensiones: (H x W x D) 4.5 x 11.75 x 10.375" (114 x 298 x 264 mm); Peso: 4 lbs (1.8 kg) ACCESORIOS Salida de cable con BNC a Alligator Clips, manual de instrucciones; para ampliar las especificaciones técnicas favor acceder al siguiente enlace: GARANTIA: 2 ANOS | Modelo 4011A, Marca BK Precision | Unidad | 2
5 | OSCILOSCOPIO DIGITAL 100MHZ | Osciloscopio de almacenamiento digital de canal dual de 100 MHz, forma de onda de hasta 2.4 Mpts/Ch. Ancho de banda: 100Mhz; Velocidad de muestreo en tiempo real Canal Simple: 1 GSa/s; Canales: 2; Tiempo de subida: <3.50 ns; Profundidad máxima de memoria (basado en rango de muestreo): 1 GSa/s: 16 kpts 500 MSa/s: 8 kpts (canal dual) 500 MSa/s: 2.4 Mpts* (canal simple) ≤ 250 MSa/s: 1.2 Mpts* (canal simple y dual); Resolución vertical 8 bits Sensibilidad vertical 2 mV/div -5 V/div (1-2-5 orden); Precisión de ganancia DC 10 mV/div to 5 V/div: ±3.0% 2 mV/div, 5 mV/div: ±4.0%; Máximo voltaje de entrada 400 V (DC+AC PK-PK, 1 MΩ impedancia de entrada, X10), CAT I; Rango de posición ±8 divisiones alejadas del centro de la pantalla; Limite de ancho de banda 20 MHz seleccionable; Rango de escaneo horizontal 2 ns/div a 50 s/div; Precisión de tiempo base ±0.01 %; Acoplamiento de entrada AC, DC, GND; Impedancia de entrada 1 MΩ ¦¦ 18 pF; Zoom vertical y horizontal Expande o comprime una forma de onda viva o parada horizontalmente o verticalmente I /O Interfaz USB Puerto USB auxiliar para flash drives, puerto para dispositivos USB para control remoto y software Comsoft; RS232 Control remoto via PC y software Comsoft LAN Conexion a PC y navegador de internet Pasa/Falla Salida Pasa/Falla Modos de Adquisición Normal ; Detección de picos Captura de valores máximos y mínimos de una señal Promedio Forma de onda promedio, seleccionable desde 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; | Modelo 2542B Marca BK Precision | Unidad | 3
6 | FUENTE DE PODER DC TRIPLE CON DISPLAY | Fuente de alimentación de dos salidas de 0 a 24 V CC y una salida 5VDC fija . Medición de tensión y corriente . Circuito totalmente cortocircuito, sobrecarga y polaridad inversa protegida. Dos de 0 a 24 VCC, de 0 a 500 mA salidas Uno 5VDC fijos, 4A salida independiente o la operación de rastreo ajustable de limitación de corriente. Cortocircuito, sobre voltaje, y protección contra inversión de polaridad. | Modelo 1652, marca BK Precision | Unidad | 1

## Ítem 5 Mecánica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 05 DE 2013
ANEXO 1 ÍTEM 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | MARCA / REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD
1 | MANÓMETROS | Carátula de 2-1/2", conexión vertical de 1/4" NPT, S.S doble unidad de medida psi/bar rango de 0.......100 psi .TR BRD CMP MNM MIX3D50H21* | Baumer Bourdon Haenni | CU | 5
2 | CRONÓMETROS | Cronómetro. 1 / 100 de segundo. Tiempo neto, tiempo fraccionado, tiempo de la 1a/2a | Casio HS-3V-1BRDT | CU | 3
3 | CRONÓMETROS | Measuring modes: Elapsed lime, lap time, split time. 1st-100th place timer, lap counter (up to 99) Memory capacity: 2 sets of 100 records each - Full auto-calendar (to year 2099) | Casio HS-70W-1DF | CU | 1
4 | VACUÓMETROS | Caratula de 2-1/2", conexión vertical de 1/4" NPT, doble unidad de medida pulg Hg y Bar | MEX3D50H59Baumer-Bourdon-Haenni | CU | 2
5 | ANEMÓMETRO DE HIKLO CALIENTE | Termoanemómetro con medidor de humedad | TSI Alnor EW-10250-36 | CU | 1
6 | TERMOHIGRÓMETRO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRARROJO | Termohigrómetro con medidor de temperatura infrarrojo | Cole Parmer EW-37803-01 | CU | 1
7 | MOTOBOMBA | Motobomba centrífuga trifásica 1 hp 220/440 voltios Hmax 32 mts, Qmax 180 l/m 60 Hz | PEDROLLO ALRED 135 | CU | 1
8 | BOMBA DE VACÍO | Bomba de vacío lubricada dos etapas. Caudal 1.5 cfm. Presión de vacio de 29" de Hg a nivel del mar. 110 V 1/4 HP 60 Hz | UVP 1.5 CFM UNIWELD | CU | 1
9 | FLUJÓMETRO | Flowmeter - Rotámetro 5-75 LPM. Medios líquidos Repetibilidad ± 0,5% a escala completa Precisión ± 2% a escala completa Cuerpo en Acrílico. Material de fijación de PVC | Cole ParmerCP 32462-24 | CU | 2
10 | MOTOBOMBA | Motobomba sumergible de 0,33 hp 7 mts de altura dinámica - 160 litros por minuto conex 1 1/4 pulg | Pedrollo TOP1 | CU | 1
11 | VISCOSÍMETRO | Viscosímetro de caida de bola. 0.2 a 10 cP | Gilmont EW-08701-00 | CU | 1
12 | VISCOSÍMETRO | Viscosímetro rotacional con salida USB. 100 a 13e6 cP | Cole Parmer EW-98965-44 | CU | 1
13 | VENTANAS DE IR | Ventana de IR de rango C de 75mm (3pulg) kwik twist | Fluke. Ref: FLK-075-CLKT | CU | 1
14 | LENTE TELEOBJETIVO PARA INFRARROJOS | Ref: FLK-075-CLKT0 | Fluke | CU | 1
15 | LENTE GRAN ANGULAR PARA INFRARROJOS | Ref: FLK-LENS/WIDE1 | Fluke | CU | 1