## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
ANEXO MODIFICADO INVITACIÓN A COTIZAR BS/08/2014
SUMINISTRO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO CON ACCESORIOS.
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UNIDAD | MARCA | CANTIDAD | PRECIO/UNITARIO IVA incluido | TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PHASED ARRAY INSTRUMENT MARCA SONATEST PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON SUS ACCESORIOS | Ultrasonic Phased-Array Instrument Marca : SONATEST Modelo VEO (16/64) The kit Including: • USB Memory Stick • Power Supply, Power Cord, 2x Batteries, Battery Charger • Quick Start Guide, Guarantee Card, Screen Protector • Carry Strap 4-point neck strap and Storm Case • User Manual Software para PC LITE • Include Scan A, B, C, D and 3D Plan view. T1-35WOD-REXO Type 1 Wedge, External Mount 35 Degree Rexolite Material Range 35-75 SW. ASM-9038-IX200 Type 1 DAAH Adaptor single Socket, I-Pex Connector. T1-PE-5.0M32E0.8P Type 1 DAAH, Linear Pulse-Echo Array, 5.0mhz, 32 Elements,0.8mm Pitch. Debe Incluir capacitación de un día en la operación del equipo. | Unidad | SONATEST VEO (16/64) | 1 |  | 0
FIRMA PROVEEDOR