## ÍTEM 1 - OLEOQUÍMICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 1 - OLEOQUÍMICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 10S UV VIS | Sistema óptico: Haz dual, detector de referencia interno Ancho de banda espectral: 1.8 nm Fuente de Luz: Flash de Xenón (5 años) Rango de longitud de onda : 190-1100 nm Exactitud de longitud de onda: ±1.0nm Repetibilidad Longitud de onda: ±0.5nm Tipo de Celda: Carrusel de 6 celdas y soporte de celda sencilla Intervalo de datos: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm Rango de linealidad: Hasta 3.5 A a 260nm Pantalla Fotométrica: -0,5 - 5,0 A; -1,5 - 125% T; ± 9999 C Exactitud Fotométrica: ± 0.005 A a 1.0 A, 0.010 A K2Cr2O7 Software de Control Local. Modos de medición: Concentración, absorbancia, transmitancia, múltiples longitudes de onda, escaneos y cinética en modo de absorbancia o modo de transmitancia, curva Estándar, rata y diferencia de Absorbancia. Conectividad Puerto USB Tipo A para memoria USB (panel frontal). Puerto USB Tipo B para PC (panel trasero). Puerto USB Tipo A para impresora externa (panel trasero). Dimensiones/Peso: W 30cm L: 40cm H: 25cm / 8.5 Kg Incluye: Espectrofotómetro serie genesys 10S UV VIS, portaceldas de 6 posiciones, portaceldas sencillo, fuente de alimentación 100-240V automática, cable de alimentacion CA, fusibles de repuesto, cubierta protectora de plástico, unidad de memoria USB y cable USB. | Thermo Scientific | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 2 - MEDICINA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA. MEDICINA Y CIENCIAS AMBIENTALES
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 2 - MEDICINA II
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Equipo para la detección, monitoreo de los diferentes parámetros fisiológicos Parámetros estándar · ECG, Respiración, Temperatura dual, PNI, SpO2, SvO2 Análisis de ST entre otros. | Comen star 8000 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:
0

## ÍTEM 3 - FÍSICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA. MEDICINA Y CIENCIAS AMBIENTALES
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 3 - FÍSICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | PYRANOMETRO LI-200R-BNC-5, 5 METROS DE CABLE | Sensibilidad: Típica: 75 μA por 1,000 W m.-2 Linealidad: Desviación máxima de 1% hasta 3,000 W m.-2 Tiempo de Respuesta: Menos de 1 μs (cable de 2 m. que termina con una carga de 147 Ohm) Dependencia de Temperatura: Un máximo de ± 0.15% por °C Azimut: < ± 1% de error sobre 360° a una elevación de 45° Rango de Temperatura Operativa: –40 °C a 65 °C Rango de Humedad Relativa: 0% a 95% HR, Sin Condensación Detector: Detector fotovoltaico de silicio de alta estabilidad (realzado en azul) Longitud del Cable: 2 m. | LI-COR | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | AMPLIFICADOR PARA PYRANOMETRO BNC | 2420BNC amplificador, conector BNC | LI-COR | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:
0

## ÍTEM 4 - ING FÍSICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA. MEDICINA Y CIENCIAS AMBIENTALES
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 4- OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | ACCESORIOS PARA CÁMARA ASTRONÓMICA | Rueda de Filtros con Cámara Guía, Modelo: FW8G-STXL | SBIG | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Adaptador de Montaje en C para cámara ST-i. Modelo: 10126 | SBIG | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL SUBÍTEM 1 | [6 empty] | 0
2 | ACCESORIOS PARA TELESCOPIO | Microenfocados de 2 ejes 3.5" - 4". Modelo: WR35 3.5. Especificaciones: 2 axis worm drive rotating focuser WR35 3.5" red lower flange SCT-MEADE 4" THREAD (16") | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Adaptador de rosca WR35 a STXL. Modelo: WR35 STXL | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Adaptador de rosca WR35 a T. Modelo: WR35 T | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Adaptador para reductor focal WR35 a f/6.3. Modelo: WR35 6.3 | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Adaptador de rosca WR35 a SCT 2". Modelo: WR35 SCT. | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Anillo Extensor WR35 a 0.5". Modelo: WR35 DER 0.5 | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Anillo Extensor WR35 a 1". Modelo: WR35 DER 1 | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Anillo Extensor WR35 a 2". Modelo: WR35 DER 1 | MoonLite | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL SUBÍTEM 2 | [6 empty] | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:
0

## ÍTEM 5 - TECNOLOGÍA QUÍMICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 5 - TECNOLOGÍA QUÍMICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | INCUBADORA | REF: IN 55 SINGLE DISPLAY VOLUMEN 53 LT - | MEMMERT CLEAVER PRECISA | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ESTUFA DE SECADO | CULTIVO PARA LABORATORIO REF: UN 55 SINGLE DISPLAY | MEMMERT-ALEMAN PRECISA | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MUFLA | MULTIPROPÓSITO MM3 (3 LITROS) A 1200 GRADOS REF: MM3 | TERRIGENO ACEQ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 6 - TEC MECÁNICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 6 - TECNOLOGÍA MECÁNICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | BALANZA ANALÍTICA | 220G/0.1 MG Calibración interna, 2 puertos usb, 2 RS232, wifi RADWAG. AS 220.R2 | RADWAG | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 7 - TEC PROD HORTÍCOLA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOSPARA LABORATORIOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 7 - TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | Termometro infrarojo PCE 780 | PCE instruments | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | LUXOMETRO | Luxometro LT40 | EXTECH | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PENETROMETRO DE FRUTAS | GY-1 | ALIYIQI | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ÍTEM 8 - CIENCIAS AMBIENTALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 128 DE 2018
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA. MEDICINA Y CIENCIAS AMBIENTALES
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 8 - CIENCIAS AMBIENTALES
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO | AG 3210. El medidor digital debe contar con compensación de la temperatura del suelo que se ajuste para el efecto que tiene la temperatura del suelo en la lectura de la resistencia eléctrica. | WATERMARK | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO PARA EL MEDIDOR AG 3210 | Sensor de tipo de resistencia eléctrica de estado sólido debe proporcional lecturas precisas de 0 a 200 centibars, cubriendo todo el rango de humedad del suelo requerido en la agricultura de riego. | Irrometer | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:
0