Preguntas técnicas presentadas

**SUBÍTEM 6**: CLORURO DE BENZALCONIO X 18 LT. SE SOLICITA: L oportunidad de ofrecer la marca BIOQUIGEN, que cumple con altos estándares de calidad, y dicha marca es reconocida con antigüedad por la universidad.

R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA.

**SUBÍTEMS 7 y 8**: Guantes de nitrilo caja x 50 pares Talla M y S: SE SOLICITA: La oportunidad de ofrecer la marca ALFA SAFE, que cumple con altos estándares de calidad, y dicha marca es reconocida con antigüedad por la universidad

R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR PROTEXION O PRECISSION CARE.

**SUBÍTEMS 29, 30, 46, 47, 58 y 60**: REACTIVOS VARIOS: SE SOLICITA: La oportunidad de ofrecer la marca BIOQUIGEN, que cumple con altos estándares de calidad, y dicha marca es reconocida con antigüedad por la universidad.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**SUBÍTEMS 36 y 59:** AGAR NUTRITIVO. SE SOLICITA: La oportunidad de ofrecer la marca de medios de cultivo SHARLAU, que cumple con altos estándares de calidad, Normatividad requerida ISO y dicha marca es reconocida con antigüedad por la universidad.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**SUBITEM 41:** Medio RPMI 1640 Ref: R8758-1L**,** se solicita poder ofertar laMarca a Ofertar GIBCO.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**SUBÍTEM 42:** Suero bovino fetal Ref: F2442-50ML, se solicita poder ofertar la Marca a Ofertar GIBCO

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**SUBÍTEM 65:** Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, sc-202503 **se solicita poder ofertar la** Marca a INVITROGEN

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 43:** ANTITBIÓTICOS PARA CULTIVOS (PENICILINA - STREPTOMICINA)*.* Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MILLIPORE dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 45.** FITOHEMABGLUTININA (PHA). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca SIGMA dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 46.** GIEMSA SOLUCIÓN. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 48.** BrdU (Br-DEOXIURIDINA). Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 50.** Taq POLIMERASA. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK-SIGMA dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR SOLO INVITROGEN O QUIAGEN.

**Sub Ítem 51.** AGAROSA GRADO MOLECULAR. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK-SIGMA dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 58.** LUGOL DE GRAM. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca MERCK dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

**Sub Ítem 65.** BISBENZIMIDE H 33258 FLUOROCHROME, TRIHYDROCHLORIDE. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca SIGMA dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido. Adjunto ficha técnica.

R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBÍTEM**  |  **NOMBRE DEL ELEMENTO**  |  **SPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA**  |  **UNIDAD DE MEDIDA**  |  **MARCA**  | **Observación** | **RESPUESTA** |
| 2 | Cloruro de sodio | Sal refinada | kilo | Protokimica | PANREAC - REF 141659-1211 | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA.  |
| 3 | Gliserina usp | Garrafón por 20 kg | Garrafon  | Protokimica | GLICERINA 87% Presentación: 5 L PANREAC 142329-1214Especificar si la presentación es en Kg o mL | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA.  |
| 4 | Alcohol etílico industrial 96% | Garrafón por 15 kg | Garrafon  | Protokimica | ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL Presentación: 5 Galones Marca: CHEMI Ref: AEI-5GALEspecificar si la presentación es en Kg o mL | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA |
| 7 | Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla M | Caja | protexion  | DESCARPAK | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA PROTEXION O PRECISSION CARE  |
| 8 |  Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla S | Caja | protexion  | DESCARPAK | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA PROTEXION O PRECISSION CARE  |
| 9 | Tapabocas desechables x 50 unidades |   | Caja | Biofit  | VITAL | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 25 | Pinzas de disección  | 14 cm, Sin garra | unidad | Labscient | PINZA DISECCION SIN GARRA, 14.5 CMS,- ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO)- GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION Ref: 15-122 Marca: HOSPITAL | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA  |
| 26 | Láminas porta objetos | CAJA X 50 Unidades | 50 unidades | Citoglass | Marca: GLASS LAB o KNITELL GLASER | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 27 | Láminas cubre objetos  | CAJA X 100 Unidades | 100 Unidades | Citoglass | Marca: GLASS LAB o KNITELL GLASER | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 29 | Potasio hidróxido en escamas | KOH | 500 g | Mollabs | POTASIO HIDROXIDO EN ESCAMAS 90% Presentación: 500 g Marca: CHEMI Ref: PH90-500 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 30 | Kit según Ziehl Neelsen | Coloración Ziehl Neelsen | 1 kit | Mollabs | Marca: ALBOR | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 34 | Tubos al vacío tapón rojo | REF: 366668. Plástico, tapón convencional de 3.0 ML (13 X 75 mm) Pared siliconizada y activador de suero | CAJA X 100 UNIDADES | D\_Vacutainer | TUBO TAPA ROJA/NARANJA CLOT ACTIVATOR 13×100mm DE 6 ML CAJA X 100 UNIDADES - Marca: PUTH Ref: 553060201 Precio: 36.500 | R/ NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA |
| 38 | Curita adhesiva redonda impermeable | REF: 72569-01 | Caja/100 Unidades | Coverplas | Marca: Cureband | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 41 | medio RPMI 1640 | Ref: R8758-1L. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 1L | Sigma-Aldrich. | MEDIO RPMI 1640 ESTÉRIL pH 7.2 ± 0.2 Con L-Glutamina. Bicarbonato de Sodio. Filtrado por membrana de 0,22µl de poro. Marca: LABG&M Ref: 0201-500 FCO x 500 ML | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 42 | Suero bovino fetal | Ref: F2442-50ML. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 50 ml | Sigma-Aldrich. | SUERO FETAL BOVINOESTÉRILLibre de Micoplasma, colectado Asépticamente, filtrado por membrana de 0,1µl de poro, prueba de capacidad citotóxica con línea celular MDBK.Ref: 0102-40 FCO x 40 ML o 80ML Marca: LABG&M  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 43 | Antitbióticos para cultivos (penicilina - Streptomicina) | Solución de Penicilina.Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | Frasco/100ml | Gibco | PENICILINA / STREPTOMICINA SOLUCIÓN ESTÉRILConcentración: 1 ml. Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina. Marca: LABG&M Ref: 0313-20 FCO x 20 ML  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 44 | Frascos para cultivo celular | Frascos para cultivo celular, CON Tapa plug y cuello inclinado. 25 cm² (50ml) | Bolsa/10unids | Nest | Ref: 70025 FRASCO CULTIVO CELULAR 25 ML PS, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA X 200 UNI / SPL oRef: 70075 FRASCO CULTIVO CELULAR 75 ML PS, TAPA CON FILTRO ESTERIL SUPERFICIE TRATADA X 100 UNI / SPL  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 45 | Fitohemabglutinina (PHA) | 10576015 | Frasco 10ml | Invitrogen | PHITOHEMAGLUTININA SOLUCIÓN DE TRABAJO ESTÉRIL - Concentración: 1 ml. Contiene: 10µg de Phitohemaglutinina P. Usar 0.2 ml por cada 5 ml de cultivo celular Ref: 0302-10 FCO x 10 ML Marca: LABG&M | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 46 | Giemsa Solución  | T5606 | 300 ML | Mollabs | Albor Ref: 12125001 GIEMSA X 100 ML  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 48 | BrdU (Br-deoxiuridina)  | BrdU)5-bromo-2´-deoxyuridine,reactivo para conteo celular ycuantificación de proliferacióncelular. | Vial x100mg | Thermo scientific | BrdU (5-Bromo-2'-deoxyuridine)Sigma Ref: 19-160 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 50 | Taq polimerasa | TAQ DNA PolimerasaRecombinante, origen Brasil, enconcentración 5Und/μl.Incluyeun vial de MgCl2 y un vial deBuffer 10X. Debe de venir refrigerada | Kit x500und | Invitrogen | M0480L OneTaq DNA Polymerase 1,000 unitsNew England Biolabs | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA INVITROGEN O QIAGEN |
| 52 | NaCl grado molecular | Ref: S3014-500G | 500g | Sigma-Aldrich. | Marca: Santa Cruz Biotechnology sc-203274 500 g Sodium Chloride (CAS 7647-14-5) Used in biochemistry and molecular biology applications; a component of PBS and SSC buffers | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 53 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | EDS-500g | 500g | Sigma-Aldrich. | ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO (EDTA) PARA BIOLOGIA MOLECULAR 500 g PANREAC A5097-0500  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 54 | sucrosa | S1888-500G | 500g | Sigma-Aldrich. | Marca: Santa Cruz Biotechnology Sucrose (CAS 57-50-1) sc-204311 0.5 kg | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 55 | Triton™ X-100 | Ref: X100-500ML | 500 ML | Sigma-Aldrich. | Marca: Santa Cruz Biotechnology Triton X-100 (CAS 9002-93-1) sc-29112A 500 ml $40.00 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 56 | Frasco tapa rosca azul 500 ML | 5080445 | Frasco | Simax | Marca: Duran | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 57 | Frasco tapa rosca azul 1000 ML | 5080445 | Frasco | Simax | Marca: Duran | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 68 | Colchicine ≥95% (HPLC), powderSynonym: (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy 9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide | C9754 | UNIDAD  | SIGMA | COLCHICINA SOLUCIÓN DE TRABAJO ESTÉRIL - Concentración: 1 ml. Contiene: 25µg de Colchicina. Usar 0.2 ml Por cada 5 ml de cultivo Marca: LABG&MRef: 0303-20 FCO x 20 ML | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCASIGMA-ALDRICH  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBÍTEM**  |  **NOMBRE DEL ELEMENTO**  |  **ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA**  |  **UNIDAD DE MEDIDA**  |  **MARCA**  |  **MARCA A PRESENTAR**  |  **DESCRIPCIÓN**  | **RESPUESTA** |
| 7 | Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla M | Caja | protexion  |  kramer  | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES. - FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONI TRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS - LIBRES DE TALCO - ERGONOMICOS - MAYOR CALIBRE - OPTIMA SENSIBILIDAD - AMBIDIESTROS - ALTA RESISTENCIA - COLOR AZUL - MANUFACTURADOS Y PROCESADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001 Y SISTEMA DE REGULACION DE CALIDAD CE, BS EN455 | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA PROTEXION O PRECISSION CARE |
| 8 |  Guantes de nitrilo caja x 50 pares | Talla S | Caja | protexion  |  kramer  | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN,NO ESTERIL PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES. - FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONI TRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS - LIBRES DE TALCO - ERGONOMICOS - MAYOR CALIBRE - OPTIMA SENSIBILIDAD - AMBIDIESTROS - ALTA RESISTENCIA - COLOR AZUL - MANUFACTURADOS Y PROCESADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001 Y SISTEMA DE REGULACION DE CALIDAD CE, BS EN455 | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA PROTEXION O PRECISSION CARE  |
| 9 | Tapabocas desechables x 50 unidades |   | Caja | Biofit  |  DISA  | TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA ELASTICO - COLOR AZUL. REF 1717002 MARCA: DISA. UNIDAD DE VENTA: CAJA X 50 UNDS.- HIPO ALERGENICA; REPELENTE DE LIQUIDOS, RESISTENTE A LAS RUPTURAS, CONFORTABLE, BIODEGRADABLE, NO TOXICO. FABRICADO EN POLIPROPILENO; LIBRE DE LATEX Y FIBRA DE VIDRIO. TRIPLE CAPA O ESTERIL, LA CAPA DE CONTACTO CON LA PIEL ES DE TELA SPUN DE 27 A 30G - LA CAPA INTERMEDIA ES METBLOWN DE 18 A 20G (MEDIO FILTRANTE). LA CAPA EXTERNA ES DE TELA SPUN DE 15 A 17G - RESISTENTE AL PASO DE LIQUIDOS CON 3 PLIEGUES. | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 10 | Gorro oruga x 20 unidades  |   | Paquete |   |  CAP MEDICAL  | GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA - AZUL "NO ESTERIL" REF: 2021 MARCA: CAP MEDICAL. UNIDAD DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES - HIPOALERGÉNICO. - TELA NO TEJIDA POLIPROPILENO DE 15G LARGO DE 19" APROX 48,5CM - PESO DE 2,9G APROX + 0,3G | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 13 | Propofol | 20 ml. Debe de tener como mínimo un año para su vencimiento. | Unidad | Profol |  Fesenius-Kabi  | Propofol 1% MCT X 50 ML  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 25 | Pinzas de disección  | 14 cm, Sin garra | unidad | Labscient |  Dimeda  | PINZA DE DISECCION ADSON CON GARRA 12 CMS. CAT: 10.180.12  | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA |
| 26 | Láminas porta objetos | CAJA X 50 Unidades | 50 unidades | Citoglass |  Glass Lab  | LAMINAS PORTA-OBJETO, REF.: 7101 MARCA: GLASS LAB. BORDES ESMERILADOS MEDIDAS 3" X 1" (25.4 X 76.2 mm) CAJA POR 50 UNIDADES | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 27 | Láminas cubre objetos  | CAJA X 100 Unidades | 100 Unidades | Citoglass |  Glass Lab  | LAMINILLAS CUBRE OBJETOS MARCA: GLASS LAB MEDIDAS: 22 X 22 mm. CAJA X 100 UNIDADES | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 29 | Potasio hidróxido en escamas | KOH | 500 g | Mollabs |  Merck  |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 30 | Kit según Ziehl Neelsen | Coloración Ziehl Neelsen | 1 kit | Mollabs |  IHR  | KIT DE NEELSEN. COMPUESTO POR: 1 (un) Alcohol ácido BK 500ml. + 1 (un) Fuscina fenicada BK 500ML. + 1 (UN) Azul de metileno BK Según loeffler 500ML. MARCA: IHR | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 34 | Tubos al vacío tapón rojo | REF: 366668. Plástico, tapón convencional de 3.0 ML (13 X 75 mm) Pared siliconizada y activador de suero | CAJA X 100 UNIDADES | D\_Vacutainer |  Vacutainer  | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO REF: 367815 MARCA: VACUTAINER DE B.D. \* PLASTICO, TAPON HEMOGARD \* DE 6.0 ML (13 X 100 mm) ADITIVO SILICONIZADO. CAJA POR 100 UNIDADES | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA  |
| 35 | Caja de petri vidrio 15x90 MM | Cajas de vidrio 5058546 | Unidad | Normax |  Petriq  | CAJAS PETRI DE VIDRIO, DE: 100 x 15 mm. MARCA: PETRIQ - ALEMANA. X UNIDAD | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 36 | Agar nutritivo | Nutrient agar iso 6579, 10273, 19250 | 500G | Conda |  Difco  | AGAR NUTRITIVO MERCK. REFERENCIA: 1054500500 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 37 | Sensidiscos penicilina | 230918. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento. | CRT X 50 UNIDADES | BD |  BD  |  Disco penicilina 10 MCG. Marca BBL  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 39 | Lugol parasitológico | Lugol parasitológico | 200 ml | Albor |  IHR  |  Lugol de Antony X 250 ml. Referencia: 3300. Marca: IHR | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 40 | Ficoll | Histopaque Reagent (ficoll). | Frasco x100ml | Sigma-Aldrich. |  Sigma  |   | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 41 | medio RPMI 1640 | Ref: R8758-1L. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 1L | Sigma-Aldrich. |  LABG&M  |  MEDIO RPMI 1640 ESTÉRIL PH 7.2 +/- 0.2. REFERENCIA: 0201-500. FCO X 500ML  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 42 | Suero bovino fetal | Ref: F2442-50ML. Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 50 ml | Sigma-Aldrich. |  LABG&M  |  SUERO FETAL BOVINO. REF: 0102-500ML.  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 43 | Antitbióticos para cultivos (penicilina - Streptomicina) | Solución de Penicilina.Debe de tener como mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | Frasco/100ml | Gibco |  LABG&M  |  DESCRIPCIÓN: ANTIBIÓTICO PENICILINA 10MG STREPTOMICINA 25 UG AMPHOTERIN B  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 44 | Frascos para cultivo celular | Frascos para cultivo celular, CON Tapa plug y cuello inclinado. 25 cm² (50ml) | Bolsa/10unids | Nest | Greiner | Frasco para cultuvo celular 50ml X 25cm2. Estériles. Certificados libres de DNASE, RNASE, DNA y pirógenos. Cj x 200 und. Referencia: 690160. Marca greiner bio one | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 45 | Fitohemabglutinina (PHA) | 10576015 | Frasco 10ml | Invitrogen | LABG&M | PHITOHEMAGLUTININA. Solución de trabajo estéril. Concentración de 1ml, contiene 10 ug de PHITOHEMAGLUTININA | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 46 | Giemsa Solución  | T5606 | 300 ML | Mollabs | IHR | Colorante GIEMSA. Fco X 500ML. Marca: IHR ref: 1678 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 49 | Solucion SSC 10X | UltraPure 20X SSC. es unasolucion formulada para uso enhibridizacion de Acidosnucleicos  | Frasco x1.000ml | Invitrogen | VWR |   | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 50 | Taq polimerasa | TAQ DNA PolimerasaRecombinante, origen Brasil, enconcentración 5Und/μl.Incluyeun vial de MgCl2 y un vial deBuffer 10X. Debe de venir refrigerada | Kit x500und | Invitrogen | Agilent | Paq 5000 DNA Polymerase. 500 U. MARCA: Agilent Tecnologies. | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SE DEBE OFERTAR SOLO LA MARCA INVITROGEN O QIAGEN |
| 51 | Agarosa grado molecular | TopVision Agarose, resuelvefragmentos de 100bp a 30Kb | Frasco x100gr | Thermo scientific | Benchmark |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 52 | NaCl grado molecular | Ref: S3014-500G | 500g | Sigma-Aldrich. | VWR |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 53 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | EDS-500g | 500g | Sigma-Aldrich. | VWR |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 54 | sucrosa | S1888-500G | 500g | Sigma-Aldrich. | VWR |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 55 | Triton™ X-100 | Ref: X100-500ML | 500 ML | Sigma-Aldrich. | VWR |  | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 58 | LUGOL DE GRAM | 12213 | 200 ML | ALBOR | IHR | Lugol solución YODO/Yoduro GRAM. X 1000ML. Marca: IHR | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 59 | NUTRIENT AGAR ISO 6579, 10273, 19250 | 1060 | 500 G | CONDA | MERCK | AGAR NUTRITIVO. MARCA MERCK, REFERENCIA: 1054500500. X 500GR | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| 61 | KIT DE PROTEINA C REACTIVA- LATEX. CON CONTROLES PARA 50 DETERMINACIONES | 13682692. Debe de venir refrigerado. Mínimo 8 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | CAJA x 50 pbs | RODELG | Human | HUMATEX CRP. Tecnica directa cualitativa y/o semicuantitativa. 2 minutos. Alta sensibilidad 6 mg/dl y mejor aglutinación. Con controles positivo y negativo. Ref 40043 | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SOLO SE ACEPTA LA MARCA SOLICITADA Y LA MARCA BIOSYSTEMS |
| 63 | Anti Human Globulin Human Polyspecific (Suero de Coombs) - LORNE | NDAHG/010. Mínimo 6 meses para su vencimiento a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | FRASCO X 10ML | NOVATEC | ABO | COOMBS POLIESPECIFICO MARCA ABO REF. RH04-10 | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 64 | TRIGLICERIDOS ENZIMATICO-ESPECTROF.4X50M | BIO-11528. Debe de venir refrigerado. Mínimo 8 meses para su vencimiento. a partir del día de la entrega del producto en la Universidad. | 4 X 50ML | BIOSYSTEMS | Human | TRIGLICERIDOS GPO PAP LIQUICOLOR. Reactivo Unico. Estándar incluido. Linearidad 1.000 mg/dl. 5 minutos a 37ºc (500-546 nm) REF. 10724  | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SOLO SE ACEPTA LA MARCA SOLICITADA  |
| 65 | Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride (CAS 23491-45-4) | sc-202503 | 100MG | SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | Santa Cruz Biotechnology | Tinción de ADN altamente fluorescente específica de AT. Pureza ≥98%. Peso molecular: 533.88. 100 mg. | R/ SE ACEPTA LA SOLICITUD**,** SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  |
| 68 | Colchicine ≥95% (HPLC), powderSynonym: (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy 9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide. | C9754 | UNIDAD  | SIGMA | LABG&M | **Colchicina** solución de trabajo estéril. REF: 0303-20. Concentración de 1ml. 25ug de colchicina.  | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, SOLO DEBE OFERTAR LA MARCA SOLICITADA |

Los ajustes anteriormente mencionados quedarán estipulados en el **Anexo 1** el cual aparece en la publicación en la Página Web de la Universidad adjunto al proceso en mención, por ende deben de revisarlo nuevamente y trabajar con los nuevos ajustes.

**Para recordar:**

● Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria.

● Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación a cotizar, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la ADENDA.

● Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de cierre de la convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.