SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACION PÚBLICA 10 DE 2012

ADENDA 2

1- Teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 30 de la ley 80 de 1993 “Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable” nos permitimos solicitar se permita ofertar otras marcas en los equipos solicitados, que cumplan o superen las especificaciones establecidas en el pliego de la licitación, y algunas de las cuales ya posee la Universidad, a continuación relacionamos para cada ítem la solicitud la cual esperamos sea formalmente acogida por Ustedes, lo cual nos permitirá presentar una excelente propuesta y seguir siendo proveedores de la Universidad.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 1- Plancha de calentamiento y agitación marca MRC modelo HSCD – 4.

R/ La Universidad solicita las marcas recomendadas por los docentes investigadores, que por su experiencia y conocimientos técnico,  tienen la autonomía de seleccionarlas, la Sección de Bienes y Suministros invita a ofertar según las recomendaciones de ellos; las observaciones y recomendaciones de los oferentes son muy importantes para la Universidad, en algunos casos cuando se verifican los datos que suministran con las preguntas, se pueden incluir otras marcas o se modifican especificaciones técnicas que ayudan a mejorar los pliegos de condiciones.

Se acepta la marca solicitada para la plancha de calentamiento y agitación. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 2 - Plancha de calentamiento para balones de 250 mL, fondo redondo. (Digestor kjeldahl) marca MRC modelo KJL-6100.

R/ No se acepta.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 3 - Digestor para DQO micro marca HANNA.

R/ No se acepta.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 4 - Baño María marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 5 - Medidor de pH marca HANNA.

R/ No se acepta.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 6 - Medidor de pH, ISE para Nitrógeno amoniacal marca HANNA.

R/ Es la marca incluida originalmente.

Ítem 1 Equipos Ambiental, Subítem 7 - Baño de agua termostatado marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 2 Equipos Medicina, Subítem 1 - Bomba de vacío marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 2 Equipos Medicina, Subítem 2 - Fuente de poder marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 2 Equipos Medicina, Subítem 3 - Cámara de electroforesis  Horizontal marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 2 Equipos Medicina, Subítem 6 – PH metro marca HANNA.

R/ No se acepta.

Ítem 2 Equipos Medicina, Subítem 7 – Incubadora Laboratorio marca MRC.

R/ No se acepta.

Ítem 3 Equipos Química, anexamos cuadro en Excel con nuestras marcas y especificaciones para cada subítem. En este ítem son de especial interés para Nuestra empresa, poder ofertar el subítem 11 ya que esto nos permitirá realizar una propuesta que permita realizar la reparación del sistema GCMS existente en el Laboratorio de productos naturales.

R/ No se acepta.

Para el subítem 10 Ítem 2 ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS Solicitamos se pueda ofertar la marca SHIMADZU anexamos catalogo del sistema UV-1800.

R/ No se acepta.

2- ANEXO 1 ITEM 1, SUBITEM 4: BAÑO MARIA.

Dicho Baño María puede ofrecerse marca LAUDA, de gran aceptación y representación en el mercado nacional por la empresa LABBRANDS, de gran trayectoria conocida  por ustedes. Dicho equipo es de mayor capacidad (25 Lt) y de última tecnología en calentamiento (Lámina inferior plástica, no es por resistencia), lo que facilita calentar con bajos volúmenes para elementos pequeños, pudiéndose apoyar en la base del baño, además que no necesitan llenarse totalmente. GARANTÌA DOS AÑOS.

SE ADJUNTA CATÀLOGO, donde pueden verificar el modelo LCB 4727. Se ofrece con placa de orificios en acero inoxidable.

R/ No se acepta. Es un termostato de calentamiento pero no tiene la posibilidad de adaptación de la tapa con anillos concéntricos.

ANEXO 1  ITEM 1, SUBITEM 5: MEDIDOR DE PH.

Dicho equipo puede ofrecerse SCHOTT INSTRUEMNTS, de características iguales e incluso superiores, ofreciéndose GARANTÌA DE DOS AÑOS, o marca HANNA INST.  De características iguales e incluso superiores, ofreciéndose GARANTÌA DE UN AÑO.

Se adjunta catálogo de las referencias solicitadas a incluir.

R/ Se acepta la marca Schott 850 Ref. 285201310. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

ANEXO 1  ITEM 1, SUBITEM 7: BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO.

Dicho Baño puede ofrecerse marca LAUDA, de gran aceptación y representación en el mercado nacional por la empresa LABBRANDS, de gran trayectoria conocida  por ustedes.

De -40 a 200  ºC

De -25 a 85  ºC

Se adjuntan los catálogos Ecoline y Baños Alpha” para su revisión

R/ No se acepta. Las dimensiones del baño están por debajo de los requerimientos del laboratorio.

ANEXO1 ITEM 2, SUBITEM 6: PHMETRO.

Dicho equipo puede ofrecerse SCHOTT INSTRUEMNTS, de características iguales e incluso superiores, ofreciéndose GARANTÌA DE DOS AÑOS, o marca HANNA INST.  De características iguales e incluso superiores, ofreciéndose GARANTÌA DE UN AÑO.

Se adjunta catálogo de las referencias solicitadas a incluir.

R/ No se acepta.

3- ITEM 1, SUBITEM 3. Digestor para DQO micro Respecto a este Subítem para el cual están habilitadas las marcas VELP, HACH, FISHER; Merck desea poner a consideración el equipo Termorreactor TR-420 marca MERCK el cual cumple con las especificaciones solicitadas. Para demostrar esto, se adjunta información técnica. R/ No se acepta. ITEM 1. SUBITEM 5. Medidor de pH Respecto a este Subítem para el cual solo se está habilitada la marca Fisher, Merck desea poner a consideración el equipo de marca Thermo Orión y modelo ORIOSTARA2115 el cual cumple con las especificaciones solicitadas. Para demostrar esto, se adjunta información técnica. R/ No se acepta. ITEM 1. SUBITEM 6. Medidor de pH, ISE para Nitrógeno amoniacal Respecto a este Subítem para el cual solo está habilitada la marca Hanna Instruments, Merck desea poner a consideración el equipo de marca Thermo Orión y modelo ORIOSTARA3240 el cual cumple con las especificaciones solicitadas. Para demostrar esto, se adjunta información técnica. R/ No se acepta. ITEM 2. SUBITEM 6. PH metro Respecto a este Subítem para el cual solo se está habilitada la marca Fisher, Merck desea poner a consideración el equipo de marca Thermo Orión y modelo ORIOSTARA2115 el cual cumple con las especificaciones solicitadas. Para demostrar esto, se adjunta información técnica. R/ No se acepta. ITEM 3. SUBITEM 9. Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas tipo cuadrupolo, equipado con auto inyector y automuestreador. Respecto a este Subítem para el cual solo se está habilitada la marca Agilent, Merck desea poner a consideración el equipo de marca Bruker, compañía que fabrica equipos CG-MS de alta calidad y los cuales cumplen a cabalidad con los requerimientos solicitados en la presente licitación. Para demostrar esto, se adjunta información técnica. R/ No se acepta.

4- En el Sub Ítem 1 de Ítem 3. Equipos Química, solicitan balanzas analíticas con pesa de referencia; solicitamos aclarar si esta pesa de referencia se refiere a una balanza analítica con sistema de calibración interno motorizado o si hace referencia a una pesa externa al equipo.

R/ Hace referencia a una pesa externa patronada.

5- En cada uno de los Sub Ítem la Universidad hace referencia a una marca y/o modelo específico para el equipo; solicitamos sea aclarado si la Universidad exige que el fabricante del equipo requerido sea de la marca por ustedes nombrada, o si la marca por ustedes expresada corresponde solo a una referencia del equipo. También nos permitimos expresarle a la Universidad que en pro de pluralidad de oferentes, permita el ofrecimiento de marcas distintas a las nombradas en el pliego de condiciones siempre y cuando cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas solicitadas.

R/ En el anexo se especifica la marca y en algunos casos el modelo que requiere la Universidad, y por tal razón se exige su cumplimiento.

La Universidad solicita las marcas recomendadas por los docentes investigadores, que por su experiencia y conocimientos técnico,  tienen la autonomía de seleccionarlas, la Sección de Bienes y Suministros invita a ofertar según las recomendaciones de ellos; las observaciones y recomendaciones de los oferentes son muy importantes para la Universidad, en algunos casos cuando se verifican los datos que suministran con las preguntas, se pueden incluir otras marcas o se modifican especificaciones técnicas que ayudan a mejorar los pliegos de condiciones.

6- ITEM 11: Cromatógrafo de Gases

-Solicitado por la UTP:

Puerto de inyección multimodo; funciones de temperatura programables (Rango de trabajo de -70°C hasta 450 °C.) control de temperatura a base de CO2.

Observación:

El punto de triple en un diagrama de fases del CO2 es de (–57 °C) y el CO2 en un tanque se encuentra en estado líquido y gaseoso y el sistema criogénico solo toma la parte liquida la cual se encuentra a alta presión ( mayor a 5 atm hasta aprox 100 atm) y en una expansión del líquido la mínima temperatura obtenida seria de -57 °C (efecto de Joule-Thomson) lo que limita la temperatura mínima a la cual puede llegar el CO2 ( -50°C) en una válvula de expansión o sistema criogénico dentro del puerto de inyección, por lo tanto solicitamos que se cambie el rango de trabajo de -50°C hasta 450 C. Es importante anotar que el CO2 por debajo del punto triple es sólido y este estado del CO2 no está presente en el tanque y un sólido no se expande en una válvula de expansión de refrigeración, esta sería una limitante para todos los proveedores debido a que depende de la técnica y no de la tecnología. En algunas condiciones medioambientales y de presión del tanque se podrían obtener temperaturas menores a -50 °C pero esta técnica solo garantiza una temperatura mínima de -50 °C durante toda la operación diaria del equipo.

R/ Se acepta la recomendación. Ver anexo modificado.

-Solicitado por la UTP:

Automuestreador para viales de 2 mL con capacidad para 150 viales.

Observación:

Una bandeja de muestreo de 105 viales es suficiente para automatizar las inyecciones de un Cromatógrafo de gases por más de 48 horas día y noche debido a que cada corrida cromatográfica es de mínimo 15 minutos con tiempos de estabilización e inyección y generalmente se tienen que inyectar réplicas de cada vial. Por lo tanto una bandeja de 150 viales no aportaría una mejora y si descartaría alguna tecnología de GC que tiene más ventajas analíticas. Solicitamos se acepte una bandeja de 105 viales

R/ No se acepta la recomendación.

-Solicitado por la UTP:

Control automático de gases (desde el software)

Observación:

Solicitamos que se aclare si el control de gases debe controlar presión y flujo de una forma programada.

R/ El usuario programa el flujo y el equipo adecua la presión a las condiciones del análisis o viceversa.

-Solicitado por la UTP:

Detector de masas tipo cuadrupolo hiperbólico recubierto en oro. Rango de trabajo desde 10 u.m.a. o menos hasta 1050 u.m.a. Carrera 21 No 41-26 PBX: 338 0711 Fax: 327 0936 Bogotá, D.C. www.innovatek.com.co Fecha: 21-11-2005 Código: F.AD.0032-01

Observación:

Los detectores cuadrupolo hiperbólico recubiertos de oro son detectores cuyo cuerpo es de porcelana la cual comúnmente forma grietas que inhabilitan el uso del mismo, además durante el mantenimientos se puede romper lo que hace impráctica esta tecnología. Solicitamos que se acepte la tecnología de cuatro barras reales de acero inoxidable que permite mayor rango de masas 1,2 – 1100 uma , alta velocidad de barrido (11,111 amu/sec) y además es muy robusto ya que no forma grietas ni se puede romper.

R/ No se acepta la recomendación.

-Solicitado por la UTP:

La sensibilidad del detector debe ser: Relación señal ruido (S/N) de 350:1 como mínimo

Observación:

Los valores de la relación señal ruido confirman la sensibilidad del instrumento y una relación señal ruido menor a 380:1 corresponde a las tecnologías de la década de los 90 por lo tanto recomendamos que se solicite una relación señal/ruido de 600:1, para que de esta forma la Universidad adquiera un instrumento más sensible y acorde a las exigencias actuales de la EPA, ASTM, FDA EP, etc. Los detectores de masas Off axis corresponden a la tecnología que logra las mejores relación señal/ruido, donde la cámara de ionización no está en línea con el detector.

R/ No se acepta la recomendación.

-Solicitado por la UTP:

Kit de instalación y puesta en marcha mínimo

Pregunta:

En el Kit de Instalación incluye los consumibles y partes necesarias para la instalación, por favor indíquennos si requieren consumibles como patrones, liner, septas, ferrulas, etc… para las aplicaciones y en qué cantidad. Suficiente para un año?

R/ Lo que incluye el Kit se especifica en el Anexo. Ver Anexo modificado de acuerdo a la respuesta 8.

- Para el ítem 1 equipos ambiental, sub-ítem 5 medidor de pH solicitamos se nos permita ofertar la marca HACH la cual es conocida en los laboratorios de química en especial el laboratorio de aguas y la facultad de ciencias ambientales, el equipo de esta marca cumple con las especificaciones solicitadas siendo este una excelente alternativa para los requerimientos exigidos por el laboratorio, solicitamos  adicionar esta marca  para  este sub-ítem, ya que solo  tienen una alternativa de marca. Anexo catálogo PHMETRO DE MESA.

R/ No se acepta.

-Para el ítem 1 equipos ambiental, sub-ítem 6 Medidor de pH, ISE para Nitrógeno amoniacal, solicitamos se nos permita ofertar la marca HACH la cual es conocida en los laboratorios de química en especial el laboratorio de aguas y  la facultad de ciencias ambientales, el equipo de esta marca cumple con las especificaciones solicitadas siendo este una excelente alternativa para los requerimientos exigidos por el laboratorio, solicitamos adicionar esta marca  para  este sub-ítem, ya que solo  tienen una alternativa de marca. Anexo catalogo  PH-NITROGENO AMONICAL.

R/ No se acepta.

7- Queremos saber respecto a la licitación pública no. 10 de Equipos  si se puede cotizar marca diferente a  la solicitada por ustedes en el pliego.

R/ Según la presente Adenda la Universidad acepta algunas de las marcas recomendadas en las preguntas que hicieron las empresas, por favor leer cada una de las respuestas dadas y revisar el Anexo modificado, el cual es la fuente de información donde se especifican las únicas marcas solicitadas en la Licitación. Ver Anexo modificado.

8- OBSERVACIONES DE TIPO TECNICO. CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASAS TIPO CUADRUPOLO, EQUIPADO CON AUTOINYECTOR Y AUTOMUESTREADOR

-Solicitamos modificar en las especificaciones técnicas “Kit de instalación y puesta en marcha mínimo con: una columna RTX-5Sil ms (30m x 0.25 mm i.d. x 0.25 µm df) marca Restek (o su equivalente en Supelco)….” Por: “Kit de instalación y puesta en marcha mínimo con: una columna RTX-5Sil ms (30m x 0.25 mm i.d. x 0.25 µm df) marca Restek (o su equivalente en Supelco o en otra marca)…”,  debido a que nuestro portafolio cuenta con columnas con fases similares con las cuales se obtienen también excelentes resultados cromatográficos.

R/. Ver anexo modificado.

-Solicitamos modificar en las especificaciones técnicas “sistema de vacío turbomolecular de 230L/s como mínimo…”  Por “sistema de vacío turbomolecular de 71L/s o mejor”, debido a que Agilent recomienda una capacidad de 71L/s cuando el equipo está configurado solo con fuente de ionización por impacto electrónico.

En el caso de que el equipo tenga sistemas con fuentes de ionización para impacto electrónico / ionización química, se recomiendan bombas de capacidad superior a 71L/s.

Si el equipo está configurado solo con fuente de ionización impacto electrónico (EI) y se incluye 	una bomba de 260 l/min, es solo es un gasto extra  que no repercutirá en una ventaja analítica.

R/. Ver Anexo modificado.

Además, nuestra cámara del analizador no es tan grande como la de otras marcas, por lo tanto no requiere una bomba de mayor capacidad para qué el sistema se estabilice en el mismo tiempo; por otro lado, tener una bomba de mayor capacidad repercute en costos de mantenimiento de los equipos.

-Se solicita en las especificaciones técnicas “… el patrón de OFN para verificar la sensibilidad cuando se instale el equipo,…” solicitamos aclarar si con esto se refieren a que el proveedor debe entregar el equipo con Calificación operacional y verificación de desempeño (OQ/PV)

R/ Ver anexo modificado.

-En las especificaciones del Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas tipo cuádruplo, equipado con auto inyector y auto muestreador, no se menciona el computador, por favor aclarar si la Universidad lo requiere o no.

R/ Ver anexo modificado.

9- ITEM 1: EQUIPOS AMBIENTAL, Sub-ítem 8: MINIMOLINETE C – 2.

-Solicitado en el pliego: “Hélice # 2 diam. 40 mm, paso 0,25 m (0,035....4,0 m/s) Ref. 10.150.021,7,2”

Según los catálogos del fabricante entre las opciones de hélices a seleccionar no figura ninguna que corresponda a la referencia y descripción solicitadas en las especificaciones técnicas. La opción más cercana es: Hélice #3 diámetro 50mm, paso 0.25m, velocidad 0.035 a 4 m/s. Por favor aclarar las especificaciones requeridas de acuerdo a la información suministrada. (Adjuntamos catálogo).

R/ Se puede ofertar también la  Hélice # 3 diam. 50mm, paso 0,25 m (0,035....4,0 m/s) Ref. 10.150.021.9.2. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

-Solicitado en el pliego: “CONTADOR Z-400 CON BATERIAS - Con calculo de velocidad Ref. 12.440.005..9.0.O"

La referencia solicitada en el Anexo 2-Formato Oferta corresponde a Contador Z-400 con baterías - Sin cálculo de velocidad, para el caso de la descripción requerida la referencia correcta es 12.440.005.9.0.M. De acuerdo a esta información, requerimos que sean definidas las características del contador.

R/ Se puede también ofertar  Contador Z-400 con baterías - Con cálculo de velocidad Ref. 12.440.005.9.0. M. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

-Solicitado en el pliego: "Varilla de 9 mm, 1m de largo,  3 secc, graduación en cm, numeración en dm. - Con punta y base Ref. 10.150.012.3.2”

La referencia solicitada en el Anexo corresponde a Varilla de 9 mm, 1m de largo,  2 secc, sin graduación - Con punta y base, según el catalogo la otra opción de varilla puede ser de 9 mm, 1,5m de largo,  3 secc, graduación en cm, numeración en dm. - Con punta y base y la Referencia es 10.150.013.3.2. Por favor definir cuáles son las características esperadas, teniendo en cuenta que el costo de la referencia 10.150.013.3.2 es superior al de la referencia solicitada.

R/ Se puede también ofertar  Varilla de 9 mm, 1mde largo,  2 secc, sin graduación - Con punta y base Ref. 10.150.013.3.2. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

-Solicitado en el pliego: "Herramientas para C-2 Aceite para molinete 1 litro Destornillador Tornillo de Ajuste"

La caja de herramientas para C-2 trae 100 ml de aceite para molinete, por favor aclarar si requieren la cantidad especificada en la licitación.

R/ Se aclara que el volumen de aceite incluido en el ítem de herramientas para el mini molinete es de 0.1 litros y no 1.0 litros. Ver Anexo 1 y 2 Modificado.

-Por último, quisiera que me aclaren si se tiene que ofertar la referencia y marca solicitadas, o si es posible ofertar equipos equivalentes o superiores de otras marcas.

R/ Según la presente Adenda la Universidad acepta algunas de las marcas recomendadas en las preguntas que hicieron las empresas, por favor leer cada una de las respuestas dadas y revisar el Anexo modificado, el cual es la fuente de información donde se especifican las únicas marcas solicitadas en la Licitación. Ver Anexo modificado.

10 - En el pliego  DOCUMENTOS FINANCIEROS  (2.1.2)  Se exige declaraciones de renta, balances y estados de pérdidas y ganancias con copias de las tarjetas

Profesionales de los contadores, aunque no tenemos ningún problema en presentar estos mi pregunta es: Para que el RUP?  Si la Cámara de Comercio está

Certificando en base a estos mismos documentos la capacidad de endeudamiento y un K de contratación para las entidades del estado? Y anualmente las empresas

Que quieren contratar con el estado pagan fuertes sumas por este certificado, para qué sirve?

R/  Esta exigencia obedece a la Directiva Presidencial N° 07 de 2009.

11- En el numeral 2.1.3.3 indican que debemos "Adjuntar certificación expedida por el fabricante, autorizando al proveedor la distribución de los equipos en Colombia”. Dentro de las referencias solicitadas, hay equipos que son solicitados con una marca específica, pero realmente el fabricante es otro (Ejemplo el PH metro lo solicitan marca Fisher Scientific, pero el fabricante es ACCUMET* y así sucede con otras referencias). Por lo anterior, les solicitamos que la certificación solicitada no sea expedida directamente por el fabricante y permitan que sea emitida por el fabricante o por un distribuidor de la marca (demostrando la cadena de distribución).

R/ Dentro de la certificación el Fabricante debe aclarar la cadena de distribución, la Universidad entiende esta cadena y entendemos que en algunos casos el nombre de la marca no es el mismo nombre del fabricante, el proveedor deberá demostrar con certificaciones esta cadena.

-El ítem No. 7 Baño de agua termostatado de 28 litros  REF: 13-874-32 (Para el laboratorio Ambiental), no existe. Es posible cotizar un equipo hasta de 21 litros? Favor confirmar.

R/  El equipo si existe y la capacidad es de 28 Litros. La referencia 13-874-32 corresponde a la del catalogo Fisher. El  equipo es Marca Fisher Scientific. Modelo 3028S.

3. Con respecto a la entrega de los equipos, ¿Permiten entregas y pagos parciales?, esto se pregunta debido a que, según el producto, los tiempos de despacho pueden variar. Favor confirmar.

R/ Se permiten  entregas y pagos parciales siempre y cuando se cumpla con el tiempo de entrega pactado.

IMPORTANTE

EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EN CADA ÍTEM DEL  ANEXO 2, SEGÚN SEA SU PARTICIPACIÓN,   LOS RESPECTIVOS CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS, POR FAVOR NO LOS ENTREGUE JUNTOS, ENTRÉGUELOS SEPARADOS POR ÍTEM, CADA ÍTEM TIENE UN ANEXO Y CADA ÍTEM TIENE UN COMITÉ TÉCNICO DIFERENTE, ESTA INFORMACIÓN SE DISTRIBUYE A CADA COMITÉ, POR ESTA RAZÓN ES INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EN FORMA SEPARADA LA OFERTA POR ÍTEM, INDICANDO EN EL SOBRE, DONDE ESTÁ LA INFORMACIÓN, EL NÚMERO DEL ÍTEM QUE CORRESPONDE. CADA ÍTEM EN UN SOBRE SEPARADO.

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el ANEXO 2 MODIFICADO, que se publican con la presente Adenda.

- Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.