SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN A COTIZAR BS/01/2012

ACLARACIÓN DUDAS 1

- ¿Qué vigencia tiene la ejecución de este contrato?

R/ Es un contrato Hasta el 20 de Noviembre de 2012.

- ¿Cuál es la disponibilidad presupuestal para el presente contrato?

R/ El presupuesto para esta invitación a cotizar es de $100.000.000

- ¿Los balastos solicitados son a 120 VAC o  multivoltaje?

R/ Son de voltaje universal.

- ¿En la bombillería solicitada se puede ofertar otra marca alternativa que cumpla con las características técnicas solicitadas y que tenga certificación?

R/ Solo se acepta la marca solicitada.

- Solicitamos más especificaciones técnicas y aplicación para el subítem 52, DETECTOR DE   LINEA MARCA FURNAS.

R/ Lo que se requiere es un Vigilante de  Tensión  Trifásico marca SCHNEIDER - REF RM35TF30.

- En los subítem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ofrecer una marca alternativa que cumpla con        normas y especificaciones técnicas.

R/ No.

- ¿Subítem 23 y 24, cuantas perforaciones?

R/ 3 perforaciones.

- ¿Los balastos magnéticos pueden ser de otra marca, con certificación?

R/ No se acepta otra marca.

- ¿Los Bombillos Ahorradores pueden ser otra marca?

R/ No se acepta otra marca.

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN A COTIZAR BS/01/2012

ACLARACIÓN DUDAS 1

- El cable puede ser Procables?

R/ Se acepta

- ¿La canaleta de color se debe suministrar, la tapa es tipo tornillo o a presión?

R/ Es a Presión

- ¿Las extensiones deben ser con clavijas y toma dos polos mas tierra?

R/  Si

- ¿El tiempo en que se harán las entregas del material es de cuantos días?

R/ Los productos que tienen mayor rotación comercial en el mercado tendrán un tiempo de 24 horas y los otros materiales.

- ITEM 3 arrancadores de Superposición ¿DE SODIO – METAL HALIDE, CUAL ES EL RANGO?

R/ De 100W a 400W

- ITEM 52 Detector de Línea  marca Furnas?  Es de energía, de línea telefónica,  Referencia del requerido por ustedes?

R/ El que se requiere es un Vigilante de  Tensión  Trifásico marca SCHNEIDER - REF RM35TF30.

- Se adicionan subítem  al ítem 2 – Materiales para cableado estructurado. Ver Anexo Modificado.

IMPORTANTE

- Se modifica el anexo 1 del ÍTEM 2 – Materiales para cableado estructurado. Ver Anexo Modificado.

- Presentar oferta en el Anexo 1 Modificado del ítem2.

- El contrato resultante del Anexo 1 - Materiales Eléctricos y del Anexo 2  - Materiales para cableado estructurado, tendrá duración hasta el 20 de noviembre de 2012. El presupuesto para esta invitación es por un valor hasta de $100'000.000.   Por lo anterior, el oferente deberá sostener los precios ofertados durante la duración del contrato.  El valor no ejecutado a la finalización del contrato, se revertirá al presupuesto de la Universidad.

- Las cantidades solicitadas durante la duración del contrato, están sujetas a las necesidades de la Universidad.  Además, durante la misma se podrá solicitar el suministro de otros elementos así no estén incluidos en el Anexo, siempre y cuando sean distribuidas por el Proveedor y estén relacionados con el objeto de la invitación, evento en el cual el precio deberá ser el mejor del mercado.

- El proveedor  deberá cumplir con los tiempos de entrega acordados con la respectiva sección de lo contrario el pedido podrá ser cancelado una vez se venza el tiempo de entrega.

- Las solicitudes de pedidos  solo podrán realizarse por medio de la Sección  de Bienes y Suministros. Las  condiciones en el tiempo de entrega serán acordadas en cada solicitud, dependiendo de los ítems requeridos y la disponibilidad del proveedor.