## Eéctrica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 11 DE 2012
ANEXO 1 ÍTEM 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RESPONSABLE | C.C. | SUB ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT IVA INCL | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
|  | 1 | Fuente de Alimentación DC Multirango | Salida de 60V/5A, máxima de 100W ¿ Resolución de 10mV/1mA sobre su rango completo. Ref 9110 | BK Precision | Unidad | 7
|  | 2 | Fuente de almentación DC de triple salida | fuente de alimentación DC de triple salida que ofrece 0-24 VDC/0-500mA en dos de sus salidas y una salida fija de 5VDC/0-4A. Ref 1652 | BK Precision | Unidad | 7
|  | 3 | Juego de cables de conexión | Modelo 8951-00 | LabVOLT | Unidad | 2
|  | 4 | Interfaz de adquisición de datos | Modelo 9063-02 | LabVOLT | Unidad | 1
|  | 5 | OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100MHz | Modelo 2542 | BK Precision | Unidad | 4
|  | 6 | Cámara termográfica | TI32 9 Hz. Sensibilidad Térmica: ≤ 0,05°C a 30°C Rango de Temperatura: (-20°C a 600°C -a °F a + 1112°F) ACCESORIOS INCLUIDOS Fuente de alimentación de ca y cargador de bateria (incluido adaptador de corriente); dos robustas baterrías de iones de litio; tarjeta de memoria SD; lector de tarjetas USB multiformato para descarga de imágenes en el equipo; software SmartView con actualizaciones gratuitas de por vida; maletín de transporte duro y resistente ; bolsa de transporte blanda; correa de mano ajustable; manual del usuario impreso; tarjeta de registro de garantía: DVD de información interactivo. Garantía: Dos años sobre defectos de fábrica. | Fluke | Unidad | 1
|  |  | Teleobjetivo infrarrojo FLK-LENS/TELE1 | Teleobjetivo infrarrojo FLK-LENS/TELE1 para cámara termográfica Fluke TI32 9 HZ | Fluke | Unidad | 1
|  | 7 | Kit de Sensórica Banner | • SENSOR CAPACITIVO SC18SM-C5 PNP: AECO Capacitive Proximity Sensor, Nickel-plated Brass 18 mm diameter, 10-30 VDC, 4-wire, PNP, shielded, 5 mm adjustable sensing distance, complementary (N.O. or N.C.) outputs, 3 meter cable. • SENSOR DE DEFORMACION SGD-2/120-RY51: Triaxial Rosette, 2 mm grid, 120 ohms • GALGA EXTENSIOMÉTRICA SGT-1A/1000-TY11: 1.5 mm grid, 1000 ohms, uniaxial transducer quality strain gage • SENSOR INDUCTIVO NO RAZANTE PFK1-AP-4H: INDUC PROX 18mm PNP 12mm RNG 3-WIRE DC N.O. M12 Q/D UNSHIELDED CON CABLE 5M. • ENCODER INCREMENTAL TRD-S100-BD, 38MM DE DIAMETRO, 100 PULSOS POR REVOLUCIÓN, 12-24 VDC, NPN, OPEN COLLECTOR • SENSOR DE EFECTO HALL HDT-030AS/A1: RANGO DE MEDIDA: 0- 36 A The HDT-AS/A1 series of panel mounted, closed loop, Hall Effect current transducers are designed for applications requiring the measurement of DC current and DC current pulses. Features: Primary Conductor opening – 35mm (1.38″). Closed loop with 4 mA to 20 mA secondary output. Contact-less, non-intrusive current sensing. DC current and DC pulse. • MODULO UNIVERSAL CON PUERTO ETHERNET PET-7026. Description: 6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input And 2-channel Digital Output Module. Sensor fotoeléctrico, tipo de sensado de campo ajustable con supresión de fondo, operación en luz, rango ajustable de 15-40mm, alimentación 10-30 voltios dc, salida bimodal PNP/NPN, nivel de protección IEC IP67; NEMA 6; UL Type 1. Aplicaciones: Para uso en maquinaria de embalaje, producción de paneles solares, manipulación de materiales, así como en industrias como la automotriz, de alimentación, farmacéutica y similares. • Fuente de 24 Voltios: Encendido suave. Ajuste de voltaje. Ajuste de corriente máxima. Protección de sobrecalentamiento | Banner | Unidad | 1
PROVEEDOR
NIT

## Física y Electrónica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 11 DE 2012
ANEXO 1 ÍTEM 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT IVA INCL | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Medidor de resistencia a pequeña escala con alta presición | Medidor de resistencia a pequeña escala con alta presición | leybold, pasco | Unidad | 1
2 | Estación meteorológica | Estacion meteorologica PCE-FWS 20 que contiene :Higrómetro,termómetro, punto de rocío, Anemómetro, Barómetro, Pluviometro. Modelo PCE-FWS 20 con pantalla táctil | PCE GROUP | Unidad | 1
3 | Interfase adquisicion datos | Xplorer GLX. Ref PS-2002. (Debe incluir el software siguiente) | PASCO | Unidad | 3
4 |  | Software DATA Studio manejo Xplorer con PC. Ref CI-6871G | PASCO | Licencia | 1
5 | Cronómetro | Debe incluir fotocelda y memoria Ref ME-9215B | PASCO | Unidad | 1
6 | Fotocelda auxiliar | ME-9204B | PASCO | Unidad | 1
7 | Electrómetro básico | ES-9078 | PASCO |  | 1
8 | Lampara de Stefan-Boltzman | TD-8555 | PASCO | Unidad | 6
9 | Barra magnética de ALNICO | EM-8620 | PASCO | Juegox2 | 2
10 | Equipo de Magnética | U19555 | 3B SCIENTIFIC | Juego | 1
11 | Espectroscopio tipo Kirchhoff Bunsen | U14415 | 3B SCIENTIFIC | Unidad | 1
12 | Brújula de Tangentes (Inclinatorio y Declinatorio) | U8495255 | 3B SCIENTIFIC | Unidad | 1
13 | Sonda de Campo Magnético Axial / Tangencial | U8533997 | 3B SCIENTIFIC | Unidad | 1
14 | Preparado Radio para Cámara Wilson | 55959 | Leybold LD Didactic | Unidad | 1
15 | Interfase Sensor Cassy 2 | 524013NA | Leybold LD Didactic | Unidad | 1
16 | Módulo Sensor Cassy 2 | 524013NA |  | Unidad | 3
17 | Generador de señales | MFG-4201A | Minipa | Unidad | 4
18 | Osciloscopio | 30 MHz. MO-2025 | Minipa | Unidad | 4
19 | Osciloscopio | FLUKE 124/S Industrial ScopeMeter Model 124S with SCC Kit (FlukeView Software, C120 carrying case, OC4USB cable) | Fluke | Unidad | 8
20 | Multímetro digital | Fluke 289/Fvf | Fluke | Unidad | 1
PROVEEDOR
NIT

## Mecánica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 11 DE 2012
ANEXO 1 ÍTEM 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT IVA INCL | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | MÁQUINA DE PROTOTIPADO RÁPIDO 3D | Dimensiones máximas de la bandeja 240 x 200 x 150 mm. Dimensiones máximas de impresión 234 x 192 x 148.6 mm. Dimensiones máquina: 82.5 x 62 x 59 cm. Peso máquina: 93 Kg. Potencia requerida 110 – 120 VAC 60HZ, 1.5 Kw, monofásico.Espesor de capa: 0,028 mm. Precisión: 0,1 – 0,2mm, Resolución: 600 x 600 x 900 dpi. Materiales a imprimir: Vero White Plus Full Cure 830 (Modelo) y Full Cure 705 (Soporte). Capacidad cartucho de impresión: 1Kg. Número de cartuchos de la máquina: (2) para el modelo y (2) para material de soporte. Cabezas de impresión: (2). Formato de salida: STL - SLC. Comunicación externa: Ethernet TCP/IP 10/100 base T. Ambiente compatible de trabajo: Windows XP y Windows 7. Al momento de la entrega formal (en la Universidad) por parte del proveedor el equipo debe poseer: el kit de arranque de la impresora, (4) Cartuchos de material VeroWhite FullCure 830 (1kg c/u), (4) Cartuchos de material de soporte FullCure 705, (1) Cabeza de Impresión de repuesto, (1) equipo de limpieza a base de agua a presión. El Proveedor debe dar garantía al equipo mínimo un año, debe garantizar el servicio de instalación y puesta en marcha del equipo, es decir, al menos (2) horas para la puesta a punto e instalación y (24) horas para el curso de manejo y operación; el anterior servicio debe prestarse dentro de los 5 días siguientes a la llegada física del equipo a la Universidad. | Object 24 | Unidad | 1
0
PROVEEDOR
NIT