## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 33 DE 2022
COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO Y RESPUESTO
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA
1 | Aire Acondicionado Mini Split | MODELO: CSYS12VKV Capacidad:12.000 BTU/HR Refrigerante: R-410 Inverter VOLTAJE: 220 V - 1 PH - Incluye Instalación: *Desmonte del equipo actual. *Instalacion del equipo Mini Split de 12.000 BTU/HR. *Reinstalacion de la base para la unidad condensadora con nuevos elementos de sujecion. *Suministro e instalacion de las tuberias de cobre con su respectivo aislamiento termico. *Suministro de la acometida electrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sujecion. *Suministro del gas refrigerante R-410. *Mano de obra, supervision e ingenieria. *Transporte de materiales y equipos. | Unidad | PANASONIC | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Motor Ventilador | del equipo Piso Techo de 5 TR marca LG ELECTRONICS Inverter a 220 voltios modelo AVNQ54GLLA2, con No serial del equipo MEZ66449823 651 M006K 605TAXTC9026 - Incluye Instalación: -Instalacion Motor Ventilador en equipo aire acondicionado LG electronics | Unidad | LG ELECTRONICS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Deshumidifcador | de 60 pintas marca Confortfresh | Unidad | CONFORTFRESH | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Deshumidifcador | *Capacidad 60 pintas *Pantalla digital *Control de humedad de 35% a 85% *Volumen de ruido 47 Db *Dimensiones netas: 39,1 x 59,0 x 27,5 (cm) | Unidad | CONFORTFRESH | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aire Acondicionado | Mini Split de 12.000 BTU/HR INVERTER R-410 - Incluye instalación: *Desmonte del actual equipo Mini Split. *Suministro e instalación de un (1) equipo Mini Split INVERTER de 12.000 BTU/HR. *Suministro e instalación de las tuberías de cobre nuevas con su respectivo aislamiento térmico. *Suministro e instalación de la acometida eléctrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sijeción. Suministro del gas refrigerante R-410. *Transporte materiales y equipos. *Mano de obra, supervisión e ingeniería. | Unidad | LG ELECTRONICS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%