## ÍTEM 7 - ANEXO 7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 09 DE 2021
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ITEM 7 - ANEXO 7 - CIENCIAS AMBIENTALES
PRESENTACIÓN OFERTA
SUBITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | MARCA | CANTIDAD | MARCA/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA UNITARIO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTÍA | % IVA (En caso de ser exento por favor especificar en esta casilla el valor 0, de lo contrario relaciono el % de IVA a aplicar ) | SITIO DE ENTREGA
1 | M5-S1 (Basic) | Marca: Environmental Supply Incluye: (1) Consola C-5000 con QC de laton(1) Caja de filtro termico M5-HB, 115 V / 700 W(1) Caja fria de impacto M5-CB04 4(1) Sonda de acero inoxidable PRS-S05, longitud efectiva de 5 pies(1) Revestimiento de sonda de acero inoxidable PRL-S05, longitud efectiva de 5 pies(1) Manto calefactor de sonda PRM-05, longitud efectiva de 5 pies(2) Revestimiento de sonda PRL-P5 Pyrex, 5 'efectivo, bola # 28 con junta tórica, (1) Bomba de marco abierto P0523-OF-BR con conexiones rápidas de latón, (1) Cable umbilical UC-025, 25 ', (1) Adaptador umbilical M5-UA-X / Sin válvula de retención, (1) Juego de boquillas de acero inoxidable PRNS-S, 7 tamaños, 1/8"- 1/2", (1) Juego de cristalería individual GSBO-3, junta esférica rectificada de precisión, junta tórica, (sin estuche), (1) Filtros de fibra de vidrio GF3-107, caja de 100, (1) Cepillo de sonda M5-CK7, (4) Varilla de extensión del cepillo de la sonda M5-CK5, (18 "), (1) Calculadora M5-PC-Ti83 Ti83 con programas de cálculo isocinético, (2) Sistema de riel de suspensión M5-SRS-05. | Unidad | Environmental Supply | 1 | [8 empty] | EDIFICIO 10
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: