## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 10 DE 2023
“COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA Y ALIMENTOS"
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA (MÍNIMO 1 AÑO)
1 | Equipo Para Producir Agua de laboratorio. | Sistema para producir agua tipo I y tipo II, mediante osmosis inversa. Con sensores que indiquen la calidad del agua producido. Resistividad mayor a 10 MΩ·cm Incluye recipiente de 20 litros o superior con sensor de llenado. Con los consumibles necesarios para ser puesto en funcionamiento. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año. | RIOMIX-30; HITECH MODELO ECO-S; WASSERLAB; Merck–Milli Q. | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Medidor De Oxigeno Disuelto | Medidor de oxigeno disuelto de mesa. Incluye sonda Rango de medición de 0.01 a 20 mg de O2/L o superior. Compensación automática de la presión barométrica. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año | SI ANALITICS; YSI; Thermo Scietific | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Autoclave Vertical De 80 A 100 Litros. | Autoclave vertical para esterilizar líquidos y solidos. Capacidad entre 80 a 100 litros. Carga superior. Fabricada en acero inoxidable. Con cestas incluidas de acero inoxidable. Microprocesada. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año. | Shinva; TUTTNAUER; Astell | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Espectrofotómetro De Absorción Atómica Con Automuestreador Para Modo Llama Acetileno Aire Y Acetileno Oxido Nitroso, Horno De Grafito, Generador De Hidruros Y Vapor Frio. | Sistema de Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Torreta para cuatro, seis u ocho lámparas de cátodo hueco. Llama acetileno-Aire y Acetileno-Oxido nitroso. Con horno de grafito acoplado al equipo directamente. El horno debe ser automático, sin tener que quitar o poner piezas o desensamblar el sistema de llama o del horno de grafito. Automuestreador o automuestreadores para el modo horno de grafito y para el modo llama. Generador de Hidruros. Modulo de vapor frio para mercurio. Incluye software y PC para la operación del instrumento, cámara de video para el horno; Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características (Piezas y partes) de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 16 horas sobre la operación del Software y del equipo. Garantía de 12 meses. Se incluyen DOS (2) mantenimientos preventivos, uno cada 6 meses. Estos mantenimientos serán agendados previa conversación entre las partes. | Shimadzu; Thermo; Perkin Elmer; Agilent | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
OBSERVACI
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%