## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 13 DE 2023
COMPRA DE MESA ANATÓMICA INTERACTIVA 3D
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | NOMBREL DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Mesa de diseccion anatomica en 3D Convertible | Mesa de diseccion anatomica en 3D Convertible. ✓Pantalla en escala real 1:1 ✓ Mesa de disección virtual convertible. ✓ Pantalla multi-táctil de 84”. ✓ Software en versión 10 ✓ Cinco (5) cadáveres digitales (dos hombres, dos mujeres y un paciente geriátrico) de personas reales. ✓ Resolución: UHQ. ✓ Anatomía funcional del embarazo, anatomía dental, kinesiología y vías neuronales. ✓ Con un cadáver en embarazo que permita realizar disecciones al feto. ✓ Que permita visualizar una simulación de parto, incluida la dilatación cervical, la rotación y los movimientos de la cabeza del bebé y la liberación de la placenta. ✓ Que incluya arritmias para el área de Cardiología. ✓ Sistemas anatómicos humanos: cardiovascular, nervioso, esquelético, endocrino, reproductor y piel. ✓ Observación de flujo vascular simulado: Retornos venoso y arterial del sistema circulatorio. ✓ Observación del crecimiento Vascular para trazar los vasos sanguíneos, brindando una visión completa de cómo están conectados el corazón y los vasos sanguíneos. ✓ Inclusión de herramienta didáctica para anotaciones y asistente de aprendizaje. ✓ Correlación de placa histológica con órgano respectivo. ✓ Inclusión de más de 1000 placas histológicas. ✓ Módulo de evaluación individuales y grupales. ✓ Colección de más de 1500 casos clínicos. ✓ Compatibilidad con dos pantallas externas para clases magistrales. ✓ Posibilidad de observación de todas las etapas embrionarias. ✓ Estación de trabajo de radiología completa y datos DICOM en 3D. ✓ Inclusión de cadáveres animales como por ejemplo perros, gatos, ranas, ratones, etc. con más de 250 tomografías y/o resonancias. ✓ Inclusión de visor de ultrasonido para ver imágenes transversales en tiempo real. ✓ Software Medical Design. ✓ Capacitación dictada por personal entrenado por casa matriz., que pueda ser grabada para posterior uso. ✓ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica después del recibido a satisfacción. ✓ Licencia de Software de por vida. ✓Actualización del Software gratuito. ✓Debe incluir una licencia del Software Medical Design que se especializa en el diseño y creación de modelos 3D a partir de imágenes médicas. El software puede usar tomografías computarizadas o resonancias magnéticas estándar para crear modelos anatómicos en 3D. ✓Inclusión de Anatomage Share que es una comunidad internacional en donde se comparte información sobre casos, exámenes para los estudiantes, imágenes médicas, novedades de la mesa, etc. | Unidad | Anatomage Convertible | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%