## Presupuesto
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 09 DE 2023
“COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS"
ANEXO 3 - PRESUPUESTO POR ÍTEM
PRESUPUESTO ANEXO 1
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO POR ÍTEM
1 | Equipo Para Producir Agua de laboratorio. | Sistema para producir agua tipo I y tipo II, mediante osmosis inversa. Con sensores que indiquen la calidad del agua producido. Resistividad mayor a 10 MΩ·cm Incluye recipiente de 20 litros o superior con sensor de llenado. Con los consumibles necesarios para ser puesto en funcionamiento. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año. | RIOMIX-30; HITECH MODELO ECO-S; WASSERLAB; Merck–Milli Q. | Unidad | 1 | 28536200
2 | Medidor De Oxigeno Disuelto | Medidor de oxigeno disuelto de mesa. Incluye sonda Rango de medición de 0.01 a 20 mg de O2/L o superior. Compensación automática de la presión barométrica. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año | SI ANALITICS; YSI; Thermo Scietific | Unidad | 1 | 5950000
3 | Autoclave Vertical De 80 A 100 Litros. | Autoclave vertical para esterilizar líquidos y solidos. Capacidad entre 80 a 100 litros. Carga superior. Fabricada en acero inoxidable. Con cestas incluidas de acero inoxidable. Microprocesada. Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 2 horas. Garantía un año. | Shinva; TUTTNAUER; Astell | Unidad | 1 | 38056200
4 | Espectrofotómetro De Absorción Atómica Con Automuestreador Para Modo Llama Acetileno Aire Y Acetileno Oxido Nitroso, Horno De Grafito, Generador De Hidruros Y Vapor Frio. | Sistema de Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Torreta para cuatro, seis u ocho lámparas de cátodo hueco. Llama acetileno-Aire y Acetileno-Oxido nitroso. Con horno de grafito acoplado al equipo directamente. El horno debe ser automático, sin tener que quitar o poner piezas o desensamblar el sistema de llama o del horno de grafito. Automuestreador o automuestreadores para el modo horno de grafito y para el modo llama. Generador de Hidruros. Modulo de vapor frio para mercurio. Incluye software y PC para la operación del instrumento, cámara de video para el horno; Equipo nuevo. No repotenciado o que haya sido utilizado como demo. Especificaciones y características (Piezas y partes) de la marca iguales de acuerdo a las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado. Requiere Instalación y puesta en funcionamiento. Capacitación sobre la operación del Instrumento de 16 horas sobre la operación del Software y del equipo. Garantía de 12 meses. Se incluyen DOS (2) mantenimientos preventivos, uno cada 6 meses. Estos mantenimientos serán agendados previa conversación entre las partes. | Shimadzu; Thermo; Perkin Elmer; Agilent | Unidad | 1 | 288668224
TOTAL PRESUPUESTO | [5 empty] | 361210624