## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 07 DE 2023
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM 4: ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA
1 | Turbidímetro | Turbidímetro con lámpara de tungsteno TL2300, EPA, 0 a 4000 NTU Rango de medición: 0 - 4000 NTU * NTU (Ratio activado): de 0 a 4000 * NTU (Ratio desactivado): de 0 a 40 * EBC (Ratio activado): de 0 a 980 * EBC (Ratio desactivado): de 0 a 9,8 Rango de temperatura de operación: 0 - 40 °C (de 32 a 104 °F) Registro de datos: 2000 registros totales, incluyendo registro de lectura, registro de verificación y registro de calibración Repetibilidad: ±1 % de la lectura o 0,01 FNU/NTU, lo que sea mayor (en condiciones de referencia) Requisitos de alimentación (Amps): 3,4 A Requisitos de alimentación (Hz): 50/60 Hz Requisitos de alimentación (voltaje): 100 - 240 V CA | HACH | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%