## PresupuestoR
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL AULA Y-113 PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO Y OTROS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PRESUPUESTO Y CANTIDADES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | Vd.. INIT | Vd.. TOTAL
1 | Jack RJ45 Azul Cat.6 AMP | UNID | 268 |  | 0
2 | Cable cat 6 AMP | ML | 7056 |  | 0
3 | Caja Horiz/Vert 40mm Dexon | UNID | 98 |  | 0
4 | Face Plate Doble AMP 557505-1 | UNID | 98 |  | 0
5 | Patch Cord RJ45 3P Cat6 AMP | UNID | 134 |  | 0
6 | Patch Cord RJ45 5P Cat6 AMP | UNID | 124 |  | 0
7 | Patch Panel x24 AMP Cat 6 | UNID | 20 |  | 0
8 | Organizador plastico ranurado color negro con tapa 80X60 Dexon | UNID | 20 |  | 0
9 | canaleta plastica 40*20 Dexon | UNID | 66 |  | 0
10 | Certificación 268 puntos de red cat 6 | UNID | 268 |  | 0
11 | Canaleta Metálica 10x4 cm, con división (60% y 40%) | ML | 32 |  | 0
12 | Salida eléctrica normal a 125 v, 20A, incluye troqueles metálicos, toma NEMA 5-20R LEVITON ref. 5844, cable # 12 awg para fase, neutro (blanco), tierra (verde).El cableado debe ser considerado desde el tablero eléctrico hasta la salida. | UNID | 24 |  | 0
13 | Salida sencilla de Datos(Jack RJ 45, Face Plate, Caja dexson) Cat 6A F/UTP ORTRONICS, incluye troquel metálico | UNID | 2 |  | 0
14 | Salida Doble de Datos Cat 6A F/UTP ORTRONICS, incluye troquel metálico | UNID | 9 |  | 0
15 | Reubicación salida doble de datos, incluye troquel metálico | UNID | 2 |  | 0
16 | Cable UTP Cat 6A FUTP ORTRONICS | ML | 915 |  | 0
17 | Pacth Cord de 3 pies Cat 6A FUTP ORTRONICS | UNID | 15 |  | 0
18 | Pacth Cord de 5 pies Cat 6A FUTP ORTRONICS | UNID | 15 |  | 0
19 | Herraje para Pacth Panel de 24 puertos incluye Jacks para cable blindado 6A FUTP ORTRONICS | UNID | 1 |  | 0
20 | Organizador horizontal de dos unidades marca ORTRONICS | UNID | 1 |  | 0
21 | Documentación y marcación |  | 1 |  | 0
|  | Costo directo |  |  | 0
|  | Administracion |  |  | 0
|  | Utilidad |  |  | 0
|  | Imprevistos |  |  | 0
|  | Total (CD+CI) |  |  | 0