UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 12 – EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE FÍSICA,  INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS

ADENDA 1. ACLARACIÓN DE DUDAS

IMPOINTER S.A.

CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR

En el pliego de condiciones se establece para el paquete 3 Oferta numeral 4. Adjuntar los certificados que lo acrediten como distribuidor autorizado, por cada una de las marcas que ofrezca. Solicitamos comedidamente sea permito presentar carta de distribuidor autorizado o  distribuidor máster, esto con el fin de que garantizar la pluralidad de ofertas.

R/

- Para las marcas FLUKE y PASCO se solicita, certificado de distribuidor autorizado para distribuir equipos de la marca en el territorio colombiano, expedido por el fabricante ó certificado de representante autorizado del fabricante y/o distribuidor en el eje cafetero. Estos documentos deberán ser adjuntados en el paquete 3 “OFERTA”, el día  de la Audiencia.

- Para las demás marcas, no se requiere certificado  de distribuidor autorizado.

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ANEXO 5

Con el debido respeto solicitamos sea cambiado el ítem 2 del ANEXO 5 “Adquisición Interfaz Modelo: 9062-02” la referencia 9062-02 por la 9063-B2, debido a que este último es la interfaz más actualizada para el equipo de Labvolt que tiene la Universidad.

R/ Se acepta el cambió de referencia. Ver anexo modificado

CASA DEL BOMBILLO No. 2

Como empresa  interesada en  ofrecer una propuesta económica a la Universidad Tecnológica de Pereira  en la licitación No 012 “EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS” Y contemplando la igualdad de condiciones para los participantes que quisiéramos intervenir, expongo la siguiente observación:

En el “PAQUETE 3. OFERTA” numeral  4, se solicita el anexo de los  certificados que acrediten la empresa participante, como distribuidor autorizado por cada una de las marcas que quisiera ofrecer; generando esto una situación de privilegio legal para la única  empresa oferente que posee este aval, ya que no existen varias compañías en Colombia que cumplan con este requisito, es decir,  no existe ninguna otra empresa por la cual se pudieran obtener propuestas económicas diferentes y, por lo tanto, esa cotización es la única alternativa que tendría la Universidad.

Nota: Los productos solicitados cuentan con su propio certificado de calibración, los cuales son suministrados por el fabricante en el momento de la compra. Además existe la  presentación de  una póliza de Seriedad de la propuesta,  por parte de los participantes.

De esta manera pido formalmente,  que sea analizada la anterior observación, con el único fin de poder extender la posibilidad de otras empresas interesadas podamos participar.

R/

- Para las marcas FLUKE y PASCO se solicita, certificado de distribuidor autorizado para distribuir equipos de la marca en el territorio colombiano, expedido por el fabricante ó certificado de representante autorizado del fabricante y/o distribuidor en el eje cafetero. Estos documentos deberán ser adjuntados en el paquete 3 “OFERTA”, el día  de la Audiencia.

- Para las demás marcas, no se requiere certificado  de distribuidor autorizado.

CASA DEL BOMBILLO No. 2

Como empresa  interesada en  ofrecer una propuesta económica a la Universidad Tecnológica de Pereira  en la licitación No 012 “EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS” Y contemplando la igualdad de condiciones para los participantes que quisiéramos intervenir, expongo la siguiente observación:

En el ANEXO 2“Oficina de planeación y otras dependencias”, Se citan las marcas MAGNETRON Y SIEMENS  como referencias únicas del transformador convencional, solicitado en esta licitación. Como distribuidores autorizados en la línea de productos ABB, Solicitamos respetuosamente sea anexada esta marca como tercera opción, ya que el pliego de condiciones en el numeral 1.4.1 expone “Las Marcas solicitadas dentro de los anexos para todos los equipos no serán susceptibles de cambio”, pero no habla que no sea posible la adición de otras.

De esta manera pido formalmente,  que sea analizada la anterior observación, con el único fin de poder extender la posibilidad de otras empresas interesadas, podamos participar.

R/  Se acepta la Marca ABB siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo. Ver anexo modificado

FESTO CO

Cordial saludo,

En la  documentación solicitada LICITACIÓN PÚBLICA No. 12  DE 2010, en el numeral:

2.4.1 Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias, La consulta es si es correcto que es al 2008 ó al 2009?

R/ El proveedor debe anexar: Balance clasificado, Estado de Resultados, Declaración de Renta con las notas explicativas a Estados Financieros, certificado por Contador Público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, correspondientes al AÑO 2009.