## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 07 DE 2023
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
COMPARATIVO ECONOMICO
ITEM 1: INGENIERIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
[6 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. Nit: 900355024-5 | [8 empty] | DOTAGES SAS NIT: 901,180,372-4 | [8 empty] | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT: 830.505.910-7 | [8 empty] | SANITAS S.A.S NIT: 860000648-2 | [8 empty] | PROFINAS S.A.S NIT: 800.246.805-0 | [8 empty] | MR Y CIA S.A.S NIT: 811.026.956-0 | [8 empty] | LAB BRANDS S.A.S NIT: 860.028.662-8 | [8 empty] | CAHOZ INVERSIONES S A S NIT: 900730558 - 4 | [8 empty] | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS NIT: 860518299-1
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN
1 | BAÑO DE ULTRASONIDO CAPACIDAD DE 10L | Útil para limpieza y desinfección de instrumentos médicos y de laboratorio, degasificación de líquidos, etc., sin necesidad de esterilizar, produciendo millones de burbujas microscópicas al vacío que se comprimen mediante el aumento de frecuencia al final. Esto causará explosión de la burbuja por el aumento de la compresión, lo cual causa un pos- vacío muy poderoso limpiando cada milímetro de los instrumentos sumergidos en la solución. CAPACIDAD: 10 Litros Temperatura: 0 - 80ºC Dimensiones: 300 x 240 x 150mm Tiempo Ajustable: 1- 99 min Voltaje: 220 V / 60 Hz. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | LABSCIENT, DK-Sonic modelo DK-100PF | unidad | 1 | [9 empty] | Marca DK-SONIC Modelo DK-100PF | 4480000 | 19% | 851200 | 5331200 | 5331200 | 60-90 | 1 Año fecha de instalación | CUMPLE | [18 empty] | LABSCIENT KSL 5120-10A | 4416000 | 19% | 839040 | 5255040 | 5255040 | 60-90 DIAS | 3 MESES por defectos de fábrica (para equipos), No incluye malos manejos | CUMPLE | LABSCIENT REFERENCIA. KSL5120-10A | 4450000 | 19% | 845500 | 5295500 | 5295500 | 15 DIAS | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA | CUMPLE
2 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA 50X50X90 | Mesa antivibratoria para balanzas y equipos de precisión. Superficie en granito de 40 mm con soportes aislantes de vibracion en elastomero. Estructura soldada en tubular cuadrado de 38x38 - 56x46+/- 10 cm. calibre: 14-18 con 4 apoyos a piso con sistema de nivelación inferior en polipropileno o nylon con base antideslizante. Alta inercialidad, diseñada parra trabajo de pie. Superficie de pesaje en granito de 50x50x4 cm, instalada sobre aisladores de vibración fabricados bajo la EC Machinery Directive y EC EMC Directive resistentes a la corrosión, hasta 120°C y hasta 30% de humedad para garantizar alta consistencia bajo condiciones estáticas y dinámicas. Dimensiones: 50x50x90 cm. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | Norlab modelo NLD1007 | unidad | 1 | [45 empty] | Norlab modelo NLD1007 | 2775000 | 19% | 527250 | 3302250 | 3302250 | 45 DIAS | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA | CUMPLE | [18 empty] | NorLab / NLD1007 | 2381458 | 19% | 452477.02 | 2833935 | 2833935 | 45 Días | 1 año | CUMPLE
3 | ESTUFA UNIVERSAL - HORNO DE SECADO CIRCULACION DE AIRE NATURAL, 32 LITROS a 65LITROS | Rango de temperatura de trabajo: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +300 °C Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5 Rango de temperaturas ajustables: +20 hasta +300 °C Sonda de temperatura 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos Interior Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada Volumen: 32 Litros hasta 65 Litros Medidas: An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm N° máx. de inserciones 3 - 13 Máx. carga de la cámara del equipo: desde 30kg 60 kg // Carga máx. por inserción: desde 10 kg 20 kg. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | MEMMERT, BINDER referencia 9010-0334, THERMO SCIENTIFIC referencia 51028112 -OGS60 ; JPINGLOBAL referencia JPHN32 de convección natural modelo 2023; PolEko modelo SLN32 Smart, Jeiotech modelo OF - 02G | unidad | 1 | [18 empty] | JPINGLOBAL JPHN32 | 8436475 | 19% | 1602930.25 | 10039405 | 10039405 | 45 dias | 1 año | CUMPLE | [9 empty] | MEMMERT UN 30 | 6946000 | 19% | 1319740 | 8265740 | 8265740 | 30-45 DIAS | 1 AÑO por defectos de fábrica (para equipos), No incluye malos manejos | CUMPLE | MEMMERT REF.UN 30 SINGLE DISPLAY | 7365000 | 19% | 1399350 | 8764350 | 8764350 | 8 DIAS | 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA | CUMPLE | Horno de convección natural de 57 litros, Avantgarde Line, con puerto USB, Modelo ED-56, Referencia: 9010-0334 - Marca Binder | 5800000 | 19% | 1102000 | 6902000 | 6902000 | Entrega inmediata | dos (2) años de garantía | CUMPLE | [9 empty] | PolEko / SLN32 Smart / SLN32IGSMARTY | 6833700 | 19% | 1298403 | 8132103 | 8132103 | 90 Días | 2 años | CUMPLE
4 | CABINA EXTRACTORA SIN DUCTO, | DOBLE FILTRO CON POCETA CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | LAB-BRANDS Referencia: ADC-4C2-PP | unidad | 1 | [54 empty] | Cabina Extractora sin Ductos Modelo ASCENT MAX de 1.2M - 4 pies - Doble filtro - con poceta - Ref. ADC-4C2-PP - INCLUYE: Base para cabina de 1,2 mt Ref. SPC-4A0 - Marca: Esco | 38000000 | 19% | 7220000 | 45220000 | 45220000 | Entrega inmediata | tres (3) años de garantía | CUMPLE
5 | MEZCLADOR VÓRTEX | , VELOCIDAD AJUSTABLE 0-2500 RPM, OPERACIÓN TÁCTIL O CONTINUA, 110V/60HZ, (SCI-VS/MX-S)- SCILOGEX -Rango de velocidad: hasta 3200 rpm 250 - 3000 rpm -Visualización de velocidad: Escala -Movimiento de mezcla y diámetro orbital: orbital, 4 mm -Tipo de motor: motor de polo sombreado -Entrada nominal del motor: 58W -Salida nominal del motor: 10W -Tipo de ejecución: operación táctil/continua -Dimensión [ancho × alto × profundidad]: 127 × 130 × 160 mm -Peso: cerca de 3,5 kg -3.8kg -Voltaje: 110V, 60Hz -Potencia: 60W -Temperatura ambiente admisible: 5-40°C -Humedad relativa admisible: 80%HR -Clase de protección: IP21 CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | BenchMixer & Mortexer BV 1000, Dlab modelo MX-S referencia 8031102000; THERMO SCIENTIFIC con No. de producto 88882009; CORNING con número de producto 6775; IKA modelo Vortex 2 | unidad | 3 | THERMO SCIENTIFIC / DIGITAL VORTEX MIXER / REFERENCIA 88882009 | 1998000 | 19% | 379620 | 2377620 | 7132860 | 75 DÍAS | 1 AÑO | CUMPLE | Marca Benchmark Modelo Benchmixer BV 1000 | 1326650 | 19% | 252063.5 | 1578714 | 4736142 | 60-90 dias | 1 Año fecha de instalación | CUMPLE | [9 empty] | BENCHMIXER™ VORTEXER 115V | 1250000 | 19% | 237500 | 1487500 | 4462500 | 30-60 días | 1 año | CUMPLE | DLAB modelo MX-S ref 8031102000 | 934200 | 19% | 177498 | 1111698 | 3335094 | 8-15 DIAS | 6 MESES por defectos de fábrica (para equipos), No incluye malos manejos | CUMPLE | Dlab modelo MX-S referencia 8031102000 | 1150000 | 19% | 218500 | 1368500 | 4105500 | 10 DIAS | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA | CUMPLE | Agitador vortex tipo MX-S de 0-3000RPM / Orbita 4mm / Scala/ INCLUYE: Soporte Universal Ref. 18900505 y Adaptador 8 x 20 mm Ref. 18900024, Ref. 8031102000 - Marca Dlab | 960000 | 19% | 182400 | 1142400 | 3427200 | Entrega inmediata | un (1) año de garantía | CUMPLE | [9 empty] | Benchmark / BenchMixer / BV1000 | 1290000 | 19% | 245100 | 1535100 | 4605300 | 90 Días | 1 año | CUMPLE
|  | PROVEEDOR | SUBITEM | VALOR
|  | LAB BRANDS S.A.S NIT: 860.028.662-8 | 3 Y 4 | 52122000
|  | PROFINAS S.A.S NIT: 800.246.805-0 | 1 Y 5 | 8590134
|  | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS NIT: 860518299-1 | 2 | 2833935
|  | TOTAL |  | 63546069