## ITEM 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 07 DE 2023
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
COMPARATIVO ECONOMICO
ITEM 4: ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
[6 empty] | HACH COLOMBIA SAS NIT: 860,000,100-9 | [8 empty] | PROFINAS S.A.S NIT: 800.246.805-0 | [8 empty] | MR Y CIA S.A.S NIT: 811.026.956-0
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN
1 | Turbidímetro | Turbidímetro con lámpara de tungsteno TL2300, EPA, 0 a 4000 NTU Rango de medición: 0 - 4000 NTU * NTU (Ratio activado): de 0 a 4000 * NTU (Ratio desactivado): de 0 a 40 * EBC (Ratio activado): de 0 a 980 * EBC (Ratio desactivado): de 0 a 9,8 Rango de temperatura de operación: 0 - 40 °C (de 32 a 104 °F) Registro de datos: 2000 registros totales, incluyendo registro de lectura, registro de verificación y registro de calibración Repetibilidad: ±1 % de la lectura o 0,01 FNU/NTU, lo que sea mayor (en condiciones de referencia) Requisitos de alimentación (Amps): 3,4 A Requisitos de alimentación (Hz): 50/60 Hz Requisitos de alimentación (voltaje): 100 - 240 V CA | HACH | Unidad | 1 | HACH / TURBIDIMETRO CON LAMPARA DE 1 25.834.781,00 25.834.781,00 TUNGSTENO TL2300, EPA, 0 A 4000 NTU / LPV444.99.002 10 | 25834781 | 19% | 4908608.39 | 30743389 | 30743389 | 60-90 días | 1 AÑO | CUMPLE | REF. LPV444.99.00210 / TL2300 HACH | 28505000 | 19% | 5415950 | 33920950 | 33920950 | 60-90 DIAS | 1 año por defectos de fábrica (para equipos), No incluye malos manejos ni operación. | CUMPLE | HACH | 27000000 | 19% | 5130000 | 32130000 | 32130000 | 60 DIAS | 2 AÑOS | CUMPLE
19%
10%
5%
0%