## ANEXO 1 - FAC. CIENCIAS DE SAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 06 / SEPTIEMBRE /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA LOS LABORATORIOS DE: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD , FACULTAD TECNOLOGIA QUIMICA , FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
ITEM 1 - ANEXO 1 MODIFICADO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - PRESENTACIÓN OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | TARIFA IVA % | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Máquina Anestesia | Máquina Anestésica Adulta y Pediatrica, Pantalla, LCD 7", 3 Flujometros de gases, Apta para Isoflurano, Sevoflurano y Enflurano, Ventilador Electrónico por Volumen Control, Sitema AGSS, SIMV, Monitoreo Fio2, Alatrmas audibles y visuales, monitorización O2.Bateria de litio (90min) | Unidad | Mindray Wato Ex20 | 1
| 2 | Vaporizador Isoflurano | Vaporizador de agentes halogenados | Unidad | Mindray | 1
| 3 | Laringoscopio | Laringoscopio de fibra óptica uso, REG SAN 2013DM-0010844, mango mediano y luz de xenón de 2.5 volt., con hojas de 2-4, y estuche rigido | Unidad | FMG-001- AD L | 1
| 4 | Electrobisturí | Electrobisturí bipolar y lapíz monopolar, lámina de polo positivo para cirugía | Unidad | FC - Titan Bipolar | 1
| 5 | Presión arterial no Invasivo | Algoritmo específico para que pueda tomar mediciones confiables y precisas. Tecnología antimovimiento Sun Tech Advantage Adptador Universal de A/C | Unidad | Vet20 Suntech | 1
| 6 | Multiparametros con Módulo Presión Arterial Invasiva | Pantalla táctil 12,1", LCD, alta resolución de algoritmos, multimodal, plug-in, sin vetilador interno y bajo consumo, Impresora, Capnografia EtCO2 mainstream, ECG, SPO2. | Unidad | FC-Touchview - Fuerte care | 1
| 7 | HAL® Multipurpose Airway With OMNI® 2 | Simulador via aerea dificil | Unidad | S315.100.250.P K.L | 1
| 8 | HAL® Adult Multipurpose Airway and CPR Trainer | Simulador via aerea dificil | Unidad | S315.400.M2.P K.L | 1
| 9 | Code Blue® III Pediatric with OMNI® 2 Package | Simulador RCP avanzada pediatrica ( tipo PALS) | Unidad | S300.105.250.P K.L | 1
| 10 | FITMATE MED | EQUIPO DE VALORACIÓN CARDIOPULMONAR NUTRICIONAL Y FISIOLÓGICA. (Ver Doc Anexo) | Unidad | MARCA: COSMED | 1
| 11 | Congelador -25ºC | CONGELADOR VERTICAL 262 LITROS, -20° A -40°,7 CAJONES, 115v/60HZ MODELO DW-40L262 | Unidad | HAIER | 1
| 12 | HORNO DE CONVECCION NATURAL | 51028112 - OGS60 HORNO DE CONVECCION NATURAL. MARCA: THERMO SCIENTIFIC. Capacidad máxima: 65L. Temperatura de funcionamiento: (T ambiente + 10°C a 250°C). Dimensiones internas (ancho x alto x prof): (32. 8 x 48 x 41.5) cm. Dimensiones externas (ancho x alto x prof): (53 X 72 x 56,5) cm. Con 2 parrillas. Capacidad máxima de carga por parrilla: 25kg. Requerimientos eléctricos: 120V / 60Hz. GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | Unidad | THERMO SCIENTIFIC (Referencia 51028112 - OGS60). Memmert (Referencia UN 75) | 1
| 13 | AGITADOR DIGITAL | AGITADOR DIGITAL COMPACTO PARA REFRIGERACIÓN Y ALTAS TEMPERATURAS MARCA THERMO SCIENTIFIC 88882003 | Unidad | THERMO SCIENTIFIC REF. B3D5000 + B3D5000-DIMP Marca BENCHMAR | 1
| 14 | BAÑO SECO | BAÑO SECO COMPACTO S THERMO SCIENTIFIC - 88871001 y los accesorios (88871106 1/2 de bloque de 50 ml, 88871104 1/4 de bloque de 2,0 ml, 88871101 1/4 de bloque de 0,2 ml) 88871108 - AISLANTE TERMICO PARA 2 BLOQUES 88871110 - TAPA PLASTICA PARA COMPACTOI S | Unidad | THERMO SCIENTIFIC Modelo BSH 200, con bloques BSH100-500 (2 tubos de 50 ml); BSH100-1520 ( 15 tubos de1,5 a 2,0 ml); BSH100-02 (40 tubos de 0,2 ml o tiras de PCR) marca Benchmark. Modelo Thermostat C Eppedndorf de Alemania con bloques respectivos REF. BSH1001, MARCA BENCHMARK. CON BLOQUES BSW50, BSW1520, BSW02 REF. BSH6000 + BSW50 + BSWCMB marca BENCHMARK. | 1
| 15 | MICROCENTRÍFUGA | MICROCENTRÍFUGA DE 6 TUBOS THERMO SCIENTIFIC - 75004061 MYSPIN 6 | Unidad | THERMO SCIENTIFIC REF. 76269-064 MARCA VWR The VWR® Modelo C1008 con accesorios (C1008-A2-6) Benchmark REF. C1008-C marca BENCHMARK QUICKSPINPLUS Marca: Cleaver. | 1
| 16 | VÓRTEX | AGITADOR VÓRTEX AVANZADO ZX3 Y SOPORTES DE ESPUMA REFERENCIA: SA202A0176 ¦ MARCA: VELP SCIENTIFICA. | Unidad | THERMO SCIENTIFIC Ref.54110000 + 5490100000 ACCESORIO ESPUMA marca Heidolph. Modelo BV1000. Marca Benchmark REF: 0025000258 - REF: 0003617000 (www.arctiko.com/products/accessories/stainless-steel-drawers www.arctiko.com/products/40-10-c-biomedical-freezers/lf-660-2/9) REF. BV1000. Marca: Benchmark. VORTEX MIXER Marca BENCHMIXER V2™ | 1
| 17 | PIPETEADOR | PIPETEADOR THERMO SCIENTIFIC - 9531 S1 | Unidad | THERMO SCIENTIFIC REF. 26331 MARCA BRAND REF.26330 Marca Band Modelo Midi Plus. Sartorius de Alemania. REF PA-100 Marca CAPP | 1
| 18 | Espectrofotómetro | GENESYS 180 ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE DOBLE RAYO THERMO SCIENTIFIC | Unidad | THERMO SCIENTIFIC SHIMADZU REF. UV-1900i | 1
| 19 | Termometro digital | TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON WATERPROOF -50 A 150ºC, (0.1ºC), 58-302°F- Marca: Brixco | Unidad | Brixco | 1
|  |  | VALOR TOTAL OFERTA | [7 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: